表1  2019年5月重点污染源监督性监测数据

单位： mg/L（pH值、大肠菌群数除外）

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山城市水务运营有限公司 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.2 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 41.4 | 1.06 | 8;15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 10.9 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 367 | 13 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.09 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 105 | 2.1 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 140 | 15 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.731 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 44.8 | 8.67 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 5.47 | 1.48 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0031 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| 鞍山市 | 铁西区 | 鞍山清畅水务有限公司 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.35 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 13.0 | 0.105 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 16.2 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 320 | 17 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 4 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.54 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 92.9 | 1.7 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 44 | 5 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.606 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 74.6 | 5.85 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.38 | 0.11 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0004 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山清朗水务有限公司 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.15 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 46.9 | 0.476 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 42.0 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 418 | 10 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 24 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.01 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 120 | 1.9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 290 | 8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.972 | 0.081 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 54.4 | 9.07 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.67 | 0.16 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市达道湾污水处理厂 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.48 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 39.8 | 1.46 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 49.0 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 80 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 541 | 5 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 196 | 1.5 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 173 | 8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.690 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 51.0 | 5.2 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 9.59 | 0.28 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0009 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市判甲炉污水处理厂 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 8.92 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 9.06 | 0.286 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.49 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 34 | <4 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 2 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.17 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 11.5 | 1.1 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 75 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.705 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 32.4 | 11.1 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.40 | 0.2 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0014 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 铁东区 | 鞍山天清水务有限公司 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.3 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 23.2 | 0.061 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 33.7 | 0.1 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 252 | 14 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.30 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 75.7 | 1.8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 210 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.565 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 47.0 | 9.21 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 7.91 | 0.24 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 铁西区 | 北控（鞍山）水务有限公司 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.33 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 24.4 | 0.541 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 29.9 | 0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 311 | 16 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.66 | 0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 84.1 | 2 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 125 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.678 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 65.3 | 10.7 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 8.28 | 0.32 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0004 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城渤海环境工程有限公司 | 废水 | 2019-5-8 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.43 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 59.1 | 23.1 | 5;8 | 是 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 19.9 | 0.41 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 940 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 252 | 151 | 50 | 是 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 24 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.08 | 0.5 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 72.9 | 30.4 | 10 | 是 | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 143 | 128 | 10 | 是 | 11.8 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.632 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 65.0 | 31.5 | 15 | 是 | 1.1 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.12 | 1.6 | 0.5 | 是 | 2.2 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0021 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城汇通污水处理有限公司 | 废水 | 2019-5-8 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.54 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 7.77 | 4.78 | 8;15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 22.3 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 80 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 583 | 47 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 24 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 5.77 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 202 | 8.5 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 360 | 9 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.06 | 0.102 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 21.7 | 11.8 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 5.91 | 0.25 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城市绿源净水有限公司腾鳌分厂 | 废水 | 2019-5-9 | 废水总排口 | pH值 |  | 8.94 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 28.3 | 0.793 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 3.11 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 301 | 50 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.07 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 96.1 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 58 | 8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.03 | 0.069 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 47.3 | 17.8 | 15 | 是 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.62 | 0.08 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 台安县 | 台安县污水处理站 | 废水 | 2019-5-8 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.34 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 39.6 | 0.374 | 5;8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 8.96 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 216 | 16 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.12 | 0.1 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 71.5 | 2.9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 82 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.563 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 49.2 | 10.7 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.59 | 0.13 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0004 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县污水处理厂 | 废水 | 2019-5-7 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.23 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 11.5 | 1.26 | 8;15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 5.41 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 76 | 6 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.17 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 20.9 | 1.6 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 92 | 9 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.823 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 18.8 | 5.24 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00006 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.30 | 0.33 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0066 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |