附表1  2019年6月重点污染源监督性监测数据

单位： mg/L（pH值、大肠菌群数除外）

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山城市水务运营有限公司 | 废水 | 2019-6-4 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.19 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 30.4 | 0.785 | 8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.10 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 236 | 31 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.09 | 0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 65.5 | 3.6 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 178 | 4 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.681 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 42.1 | 3.45 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.64 | 0.16 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0013 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| 鞍山市 | 铁西区 | 鞍山清畅水务有限公司 | 废水 | 2019-6-13 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.29 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 14.7 | 0.029 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.55 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 77 | 27 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 24.8 | 3.0 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 63 | 6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.864 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 31.1 | 7.08 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.18 | 0.13 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0008 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山清朗水务有限公司 | 废水 | 2019-6-4 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.14 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 26.9 | 0.199 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 14.0 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 273 | 23 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 24 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.31 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 88.5 | 3.2 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 297 | 6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.626 | < 0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 41.6 | 7.16 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.46 | 0.16 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0009 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市达道湾污水处理厂 | 废水 | 2019-6-4 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.56 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 31.9 | 0.067 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 10.9 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 241 | 15 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 73.7 | 2.2 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 150 | <4 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.645 | < 0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 43.6 | 4.84 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.82 | 0.46 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0016 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 千山区 | 鞍山市达道湾污水处理有限责任公司判甲炉分厂 | 废水 | 2019-6-12 | 废水总排口 | pH值 |  | 10.48 | 6-9 | 是 | — |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 5.41 | 0.779 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.24 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 43 | 42 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.09 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 13.2 | 5.6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 19 | 10 | 是 | 0.9 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.701 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 22.9 | 8.93 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.04 | 0.28 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0020 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 铁东区 | 鞍山天清水务有限公司 | 废水 | 2019-6-12 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.09 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 24.4 | 0.035 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.54 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 160 | 17 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.23 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 48.6 | 2.3 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 160 | 6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.717 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 47.3 | 6.12 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.94 | 0.21 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 铁西区 | 北控（鞍山）水务有限公司 | 废水 | 2019-6-13 | 废水总排口 | pH值 |  | 6.70 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 31.2 | 0.082 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 19.4 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 352 | 18 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 101 | 2.5 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 260 | 8 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.905 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 46.5 | 12.5 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.96 | 0.16 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0004 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城渤海环境工程有限公司 | 废水 | 2019-6-5 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.33 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 50.5 | 29.8 | 5 | 是 | 5.0 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 345 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 1.20×103 | 65 | 50 | 是 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 138 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 412 | 9.9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 2.08×103 | 53 | 10 | 是 | 4.3 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.778 | 0.076 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 88.7 | 35.4 | 15 | 是 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 4.38 | 1.41 | 0.5 | 是 | 1.8 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0016 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | 0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城汇通污水处理有限公司、海城市绿源净水有限公司 | 废水 | 2019-6-12 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.76 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 5.02 | 3.09 | 8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 27.6 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 605 | 68 | 60 | 是 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 16 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 4.29 | <0.06 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 209 | 9.9 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 343 | 19 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.816 | 0.214 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 35.5 | 22.5 | 20 | 是 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.93 | 0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0005 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |
| 备注 | 进口浓度为海城汇通污水处理有限公司进口，排放浓度为海城市绿源净水有限公司出口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 海城市 | 海城市绿源净水有限公司腾鳌分厂 | 废水 | 2019-6-13 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.63 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 54.5 | 0.586 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 2.89 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 539 | — | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 161 | 2.3 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 193 | 9 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.833 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 43.9 | 14.3 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00005 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 3.07 | 0.20 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0004 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 台安县 | 台安桑德清源水务有限公司 | 废水 | 2019-6-13 | 废水总排口 | pH值 |  | 7.28 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 27.1 | 0.067 | 5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 0.77 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 1000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 135 | 19 | 50 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 8 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.06 | <0.06 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 47.5 | 2.7 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 104 | 6 | 10 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.886 | <0.05 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 38.1 | 9.83 | 15 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | 0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 2.62 | 0.10 | 0.5 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | <0.0003 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |

| 城市 | 行政区 | 企业名称 | 企业类型 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 进口浓度 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否超标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鞍山市 | 岫岩县 | 岫岩满族自治县污水处理厂 | 废水 | 2019-6-24 | 废水总排口 | pH值 |  | 6.76 | 6-9 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 15.1 | 1.78 | 8 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.96 | 0.58 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | <20 | 10000 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 90 | 20 | 60 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 |  | <0.004 | 0.05 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 |  | 4 | 30 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.85 | 0.09 | 3 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 烷基汞 |  | <0.00002 | 0 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 五日生化需氧量 | 24.6 | 2.2 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 106 | 9 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.513 | <0.05 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮（以N计） | 24.7 | 5.10 | 20 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 |  | <0.00004 | 0.001 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷（以P计） | 1.10 | 0.48 | 1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 |  | <0.03 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 |  | 0.0048 | 0.1 | 否 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 |  | <0.002 | 0.01 | 否 |  |