立山县（市、区）2021年4季度末梢水监测情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 菌落总数 | 2 | 2 | 100 |
| 2 | 总大肠菌群 | 2 | 2 | 100 |
| 3 | PH | 2 | 2 | 100 |
| 4 | 色度 | 2 | 2 | 100 |
| 5 | 浑浊度 | 2 | 2 | 100 |
| 6 | 肉眼可见物 | 2 | 2 | 100 |
| 7 | 嗅和味 | 2 | 2 | 100 |
| 8 | 铁 | 2 | 2 | 100 |
| 9 | 氨氮 | 2 | 2 | 100 |
| 10 | 耗氧量 | 2 | 2 | 100 |
|  |  |  |  |  |