## Sheet1
拟批准项目环保措施表
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要预防和减轻不良环境影响的对策或措施
1 | 台安县供热有限责任公司台安县城区集中供热项目 | 台安县台南街道办事处台盘路69号 | 台安县供热有限责任公司 | 辽宁蓝道生态环境咨询有限责任公司 | 为已建成项目，锅炉房设置4台燃煤热水锅炉及附属设备，锅炉功率分别为58MW（MF001）、58MW（MF002）、46MW（MF003）、70MW（MF004）；并建有储煤库、渣库、煤炭输送皮带、廊道等附属设施；锅炉烟气净化系统包括脱硝、除尘、脱硫设施及烟囱。锅炉房的总装机功率为232MW，配套建设热力交换站41座，一次网35.6公里，二次网237.3公里，联网面积约为590万平方米，城区集中供热面积约为395万平方米。 | （一）项目锅炉应采用符合国家相关规范要求的除尘、脱硫、脱硝措施，燃煤煤质应符合我市相关部门规定，确保燃烧废气中各项污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉大气污染物排放特别排放限值相关要求后经符合高度要求的排放筒排放，并满足总量控制要求。氨逃逸浓度参考执行《火电厂烟气脱硝技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中规定的控制浓度限值。氧化镁料仓废气设置除尘器处理满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相应浓度限值要求后经符合高度要求的排放筒排放。设置锅炉烟气在线自动监测装置并与环保部门联网。输煤廊道、煤场、渣场须全封闭，运输煤炭和灰渣的车辆须采取抑尘措施。强化颗粒物无组织排放控制，确保厂界达标。 （二）排水采用雨污分流制。锅炉排污水、软化系统产生的反冲洗废水等用于冲渣，脱硫废水处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后经市政污水管网送至台安县污水处理厂处理；换热站二次网循环系统排污水直接排入所在换热站附近下水管网。 （三）锅炉房鼓风机、引风机、水泵、除渣机、皮带输送机等产噪设备均采取隔声、消音和减振处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）中2类功能区标准要求。换热站循环水泵及换热器等产噪设备均采取隔声、消音和减振处理，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中与所在噪声功能区相符的标准要求。 （四）炉渣、除尘灰、脱硫废渣不落地，不在厂区内暂存，日产日清，运至厂外综合利用。 （五）建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作防范环境风险，确保环境安全。
2 | 辽宁源宇化工有限公司年产15000吨蒽油精制工程技术改造项目 | 台安经济开发区化工园区 | 辽宁源宇化工有限公司 | 辽宁万尔思生态环境科技有限公司 | 拟对现有项目进行改扩建：新增2座管式炉加热连续塔，并对未拆除的管式炉直径及连续塔塔径进行改造，16座小塔径间歇精馏塔不变，全部用于间歇精制，间歇蒸馏由连续蒸馏代替；新增1套咔唑结片工艺，新增精蒽、咔唑洗涤设备，升级过滤为真空抽滤设备；升级废气治理设施；已建危废间改建为煤渣库，全厂危废依托在建蒽醌一期项目危废间暂存，现有煤渣库拆除；原油泵房改为装置控制室、配电室、装置化验室，原油泵移至罐区南侧。改造项目不新增用地，不新增建构筑物 | （一）做好大气污染防治工作。管式加热炉废气经SCR反应器处理满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中表5要求后经高度符合要求的排气筒排放；升级装置区西侧、东侧以及罐区的有机废气处理装置，新增的1套咔唑结片工艺产生的废气依托现有生产区有机废气处理装置处理，危废间废气依托在建危废间活性炭吸附处理；蒸馏系统有机废气、溶解系统有机废气、罐区有机废气、咔唑结片工艺废气、危废间废气经处理后，确保其中苯并芘、苯、甲苯、二甲苯等污染物浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）中表 6 特别排放限值要求，挥发性有机物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求后经高度符合要求的排气筒排放；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。 （二）做好水污染防治工作。循环冷却水排水经现有隔油池预处理后排入在建全厂污水处理站处理，处理后与经粪池处理后的生活污水一起经园区管网送园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （四）改造项目产生的危险废物依托在建蒽醌一期项目危废间暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。 （五）改造后全厂卫生防护距离仍维持在1000米，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。 （六）严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，完善企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，做好污染事故三级防范，确保环境安全。
3 | 鞍钢实业集团有限公司废油桶压实处置改扩建项目 | 鞍钢主厂区内 | 鞍钢实业集团有限公司 | 辽宁博创环保技术有限公司 | 拟进行如下改扩建：利用现有厂房，增加工作时间，新建1条小型废油桶压实打包生产线；同时将现有1条大型废油桶压实打包生产线中成品由人工搬运改为机器人搬运，并增加大型废油桶生产产能；危险废物暂存间、控油区设置集气罩，收集的废气依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置后有组织排放；服务范围增加本钢集团矿山公司产生的废油桶。 | （二）做好大气污染防治工作。压实打包生产作业区域废气收集后经二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置；危险废物暂存间、控油区废气收集后依托现有二级等离子净化器+四级UV光催化+二级活性炭吸附装置处置；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。 （三）做好水污染防治工作。生活污水通过管网送鞍钢西大沟污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。 （四）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （五）废液(废油和废涂料)、废活性炭、废UV灯管、废抹布等危险废物送危废暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。 （六）项目改扩建后仍维持100米卫生防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。 （七）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，器，事故池应与改扩建后生产规模相适应，废油桶运输委托有资质单位承担，妥善安排运输路线，防范环境风险，确保环境安全。
项目正式运营前，建设单位需办理排污许可，并取得相应排污许可证； 完成大气污染源排污口规范化建设。 加强对废气净化设施的管理，做好事故防范，一旦发生事故排放，即 刻停产检修。

## 鞍山鸿达科技有限公司
拟批准项目环保措施表
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要预防和减轻不良环境影响的对策或措施
1 | 鞍山鸿达科技有限公司钢材深加工项目 | 辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号 | 鞍山鸿达科技有限公司 | 辽宁大奥环评有限公司 | 项目位于辽宁省鞍山市立山区红旗路8-8号，用地性质为工业用地。项目总用地面积约10115.47㎡，总建筑面积6199.29㎡。项目总投资5000万元，其中环保投资60万元。新建厂房5437.69㎡，研发中心761.60㎡，项目建成后年处理钢材约40000吨，其中年表面喷涂面积约70000㎡。 | （一）项目厂房应封闭；项目修磨工序产生的废气由集气罩收集经1套布袋除尘器除尘后经1根15m高排气筒（DA001）排放；有组织和无组织排放源颗粒物排放状况应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求。项目喷涂工序应采用水性涂料，设置封闭喷涂房，产生的废气经1套过滤棉+活性炭净化装置处理后，由1根15m高排气筒排放（DA002）排放，颗粒物排放状况应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准限值要求,非甲烷总烃排放状况应符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB21/3160-2019）中相应标准限值要求。
（二）项目无生产废水产生；项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，经鞍山市东台污水处理厂处理达标后排入南沙河，排水水质满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）中的要求。
（三）生产设备选用低噪设备，设备均设置在围护结构内，运行时依靠围护结构隔声。产生较大噪声的主要有修磨机、喷涂机、高速搅拌机、真空泵、低速搅拌机、研磨机、风机等设备设减震基础。
（四）一般固体废物——布袋除尘器收集的除尘灰、厂房沉降灰、废包装袋、废粘结剂桶、废活性炭、废过滤棉、废液压油、废液压油桶以及职工产生的生活垃圾等。其中布袋除尘器收集的除尘灰、厂房沉降灰、废包装袋均属于一般固体废物，集中收集后均外售综合利用；废粘结剂桶、废活性炭、废过滤棉、废液压油、废液压油桶属于危险废物，定期交由有资质的处置单位处理；生活垃圾统一清运至环卫部门指定的排放场所，由当地环卫部门处置。
（五）对项目危废暂存间、喷涂室及化粪池等易对地下水和土壤造成污染的场所做好相应的防渗措施。
（六）制定危废间及粘结剂储存区定期巡检制度，定期检查是否有破裂或渗漏等；危废间应有标示牌和安全使用说明；危险物质的存放应有专人管理；地坪和围堰均按要求进行防渗处理
（七）项目正式运营前，建设单位需办理排污许可，并取得相应排污许可证；完成大气污染源排污口规范化建设。加强对废气净化设施的管理，做好事故防范，一旦发生事故排放，即刻停产检修。