+

鞍行审批复环〔2020〕1号

关于德邻陆港物流综合产业园LNG加注站

环境影响报告表的批复

德邻陆港（鞍山）有限责任公司：

你单位报送的《德邻陆港物流综合产业园LNG加注站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目拟在鞍山经济开发区德邻陆港鞍山园区作业一区院内建设一座LNG三级加气站，利旧原有集装箱改造成加气控制室，新购置 LNG 整装橇 1 台（其中包含1台卸车增压器、1个潜液泵、1个60m3卧式低温地上LNG 储罐、1 台LNG双枪加液机 ）及其它附属设施。总投资310万元，环保投资21.15万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目经营的LNG（液化天然气）为危险化学品，LNG运输、贮存、加气过程须符合国家相关规范要求，经营的场所、建筑物、加气设备、储罐等设施，必须使用有资质的生产厂家的标准设施，加气站地面进行整体硬化处理，制定突发环境事件应急预案，设置泄漏报警装置，发生事故及时报警，并立即启动应急预案，确保环境安全。

2、加气工序设置油气回收系统，储罐设置冷喷淋回收装置。定期检查设备，保持设备的完好，避免设备泄漏及工作人员误操作造成事故排放，确保加气站无组织废气排放达到《大气污染无综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值要求。

3、项目产生噪声的设备要采取有效的隔声、消声、吸声等防噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。

4、项目检修时产生废润滑油以及储罐清扫产生的残夜属于危险废物，须依据国家相关规范要求由有资质的单位妥善处理、处置，不得外排。

5、项目冬季采用电采暖。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按相关要求申请排污许可证，并规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局负责该项目环境保护监督检查工作。

二○二○年一月九日

抄送：鞍钢集团工程技术有限公司、鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年1月9日印发