鞍行审批复环〔2020〕32号

关于鞍山市汤岗子新城污水处理厂新建燃油锅炉

项目环境影响报告表的批复

鞍山市环境投资建设有限责任公司：

你单位报送的《鞍山市汤岗子新城污水处理厂新建燃油锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目拟在位于辽宁省鞍山市千山区东鞍山镇中所屯村的汤岗子污水处理厂厂区的现有空房内设置1台2t/h燃油热水锅炉，以解决该厂供暖问题，并建设其它配套措施，总投资35万元，环保投资4万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，并征求生态环境部门意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、本项目属于为解决冬季本厂供暖问题而建设的临时性锅炉，待集中供热实现后，该锅炉予以拆除。

2、锅炉须采用低硫轻质柴油燃料及低氮燃烧技术，确保各项大气污染物排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值相关要求后经符合高度要求的排放筒排放，柴油卸车设置油气回收系统。

3、软化水设备废水及锅炉排水进入汤岗子污水处理厂处理。

4、优选低噪声设备，产噪设备均采取隔声、消音和减振处理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）中1类功能区标准。

5、项目软化水系统产生的废树脂等属于危险废物，须设置符合国家相关规范要求的危险废物临时贮存场所，及时送有资质的单位妥善处理、处置，并按要求办理相关手续。

6、建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，并与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。柴油储罐须为双层罐，做好防渗工作，加强设备维护工作，防范环境风险，确保环境安全。

7、项目要推行清洁生产，优选节能、节水、降耗、低污染的工艺设备，加强环保治理设施运行维护，提高生产自动化水平和清洁生产水平。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市环境保护局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年六月十一日

抄送：沈阳国环恒光环保信息咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年6月11日印发