鞍行审批复环〔2020〕34号

# 关于鞍钢眼前山铁矿厂区10MW分散式风力

# 发电项目环境影响报告表的批复

鞍山千矿融智风力发电有限公司：

你单位报送的《鞍钢眼前山铁矿厂区10MW分散式风力发电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，评价内容较全面、重点较突出，评价因子、环境保护目标选择正确，污染防治对策和生态保护措施有参考价值，主要评价结论基本可信，经修改、完善后，可以作为该项目建设和环境管理的依据。

二、本项目拟在鞍钢眼前山铁矿厂区内安装总装机容量为8.4MW的2台风力发电机组（每台单机容量为4.2MW），配套安装2座箱式变电站，建设一座10kV开关站，新修1.913km，扩建检修道路0.612km，项目区域内沿路铺设1.9km地埋式集电线路，连接2座风电机组及开关站。项目总投资9349.93万元，其中环保投资77万元。

三、根据《报告表》结论意见和技术评估意见，项目建设在落实《报告表》提出的各项生态保护和环境治理措施的基础上，从环保角度，原则同意项目建设，但必须重点做好以下工作：

# 1、项目单位应高度重视生态环境保护工作，建设期应严格执行项目用地计划，严格控制各类临时占地对植被占压和破坏，在场地平整前应根据土壤情况，剥离保存表层土。施工结束后，对土壤分层回填，对临时占地及时清理，进行复植，将生态破坏减少到最小。土方开挖避开雨季，减少水土流失。对永久占地要与当地政府门协商，进行植被补偿严格按相关要求。

2、加强施工期环境管理，优化施工布置，合理安排施工时间，科学选择运输路线，采取有效措施控制和减小施工及运输环节扬尘、噪声对周围环境的影响，避免扰民。

# 3、严格落实运营期各项噪声防治措施。风机和变电站应优先选用低噪声设备，并采取有效减振降噪措施，确保风电场场界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准限值。报告表提出风机基座边界外应设置600m光影及噪声防护距离，建设单位应配合政府做好防护距离内规划控制工作，此范围内不宜存在受光影及噪声影响的住宅、学校、医院等环境敏感目标。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局负责该项目环境保护监督检查工作。

二○二○年六月十一日

抄送：辽宁博创环保技术有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2019年6月11日印发