鞍行审批复环〔2020〕36号

关于鞍山市中医院项目环境影响报告表的批复

鞍山市中医院：

你单位报送的《鞍山市中医院项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目位于鞍山市铁东区新营路15号，总占地面积44570平方米，总建筑面积为18841平方米，有床位400张，建有门诊楼、内科楼、医技楼、机关楼、综合楼、中医馆、中药库、美体养颜中心、污水处理站、医疗废物暂存所等建构筑物。总投资6447万元，环保投资37.0万元。

三、根据环评结论，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目在运行过程中应重点做好以下工作：

1、污水处理站采用全地埋式封闭设计，采取有效措施防治恶臭气体污染，确保满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。采取有效措施减少医疗废物暂存间和生活垃圾暂存间恶臭气体及煎药室异味气体排放。食堂安装油烟净化装置，确保油烟达标排放。供暖采用集中供热。

2、污水处理站设计和建造应符合国家相关规范要求；医疗废水和生活污水均进入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）相关要求后经城市下水管网送往城市污水处理厂。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、高噪声设备设置于密闭房间内，设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；确保北厂界和东厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类区标准限值要求，其余厂界达到上述标准1类区限值要求。

4、项目产生的中药渣集中收集后外售；医疗废物、污泥、栅渣属危险废物，应严格按国家相关规范要求，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家规定办理相关手续。

5、建设单位必须严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，做好各个环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府及相关部门的应急预案相衔接，加强设备维护工作，防范环境风险，确保环境安全。

6、本环评不涉及放射性和电磁辐射评价，该部分内容你单位应按国家相关管理规定另行办理环保手续。

四、考虑到项目已经建成，建设单位应对照环评文件及环评批复要求，严格落实各项污染防治措施，按照国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年六月十一日

抄送：辽宁大奥环评有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年6月11日印发