+

鞍行审批复环〔2020〕47号

关于鞍山海山加油有限公司增建汽车加气项目

环境影响报告表的批复

鞍山海山加油有限公司：

你单位报送的《鞍山海山加油有限公司增建汽车加气项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、原项目位于鞍山铁西区兴盛南路187号，本项目拟对原有油罐区进行改造，拆除原有罐区，新建地埋式4个双层储油罐(2个30m3汽油储罐，2个30m3柴油储罐)，设1座加油岛、6台加油机。扩建加气项目，新增6m3气瓶组1个，压缩机1个，卸气柱1个，CNG半挂拖车停车位1个。原加油罩棚西北角的1座加油岛改为加气岛，设2台加气机。总投资400万元，环保投资62万元。

三、根据《报告表》的环评结论，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目经营的汽油、压缩天然气为危险化学品，油品及压缩天然气运输、贮存、加油（加气）过程须符合国家相关规范要求，经营的场所、建筑物、储存设备、加油（加气）设备等设施，必须使用有资质的生产厂家的标准设施，地下储油罐采用双层罐，并设置在防渗池内，输油管线、加油站工作区地面进行防渗处理，卸油区设置围堰，制定突发环境事件应急预案，设置可燃气体泄漏报警装置，发生事故及时报警，并立即启动应急预案，确保环境安全。

2、卸油、加油工序设置油气回收系统，天然气卸车和加气工序设置EAG气化器气化+放散管，定期检查设备，保持设备的完好，避免设备泄漏及工作人员误操作造成事故排放，确保加油站各类气态污染物排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2007）、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《挥发性有机污染物无组织排放标准》(GB37822-2019)相关要求。项目冬季采用电采暖。

3、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。

4、项目产生噪声的设备要采取有效的隔声、消声、吸声等防噪措施，确保东侧和南侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准；其余厂界达到上述标准2类标准要求。

5、项目油罐清洗产生的废油渣，设施检修产生的废机油及包装桶等属于危险废物，须依据国家相关规范要求设置暂存间暂存，并定期由有资质的单位妥善处理、处置，不得外排。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按相关要求申请排污许可证，并规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由市生态环境局确定该项目环保监督检查单位。

二○二○年七月二十四日

抄送：辽宁乔泰环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年7月24日印发