鞍行审批复环〔2020〕50号

关于鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司福鞍燃气轮机直供天然气管道工程项目环境影响报告表的批复

鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司：

你公司《鞍山中石油昆仑福鞍燃气有限公司福鞍燃气轮机直供天然气管道工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制较规范，评价内容较全面、重点突出，主要环保目标、污染因子确定合理。工程概况基本清楚，污染防治对策建议和生态保护及恢复措施有一定参考价值，主要评价结论基本可信，经修改完善后，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目天然气来源于大沈线输送天然气，工程起点为大沈线鞍山支线鞍山末站围墙外2米，止于福鞍燃气轮机厂围墙外 2 米，线路全长约 10.5km，管道均采用埋地敷设，设计输量为3.6×108m3/a，管道设计压力 4.0MPa，管道外径为 D323.9mm。在鞍刘路与西临街交口新增 1 座阀井。项目总投资5022.86万元，环保投资27万元。

三、根据环评结论及评估意见，认为项目建设在落实环保治理措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度，原则同意该项目建设，但必须重点做好以下工作：

1、慎重选择穿越河流和穿越道路地点，妥善设计和施工，避免对河流水质和道路交通造成不利影响。

2、加强施工期的生态保护工作，认真做好管道开挖、埋后回填、临时占地的生态保护和恢复工作，严格落实水土流失防治措施，合理安排工期，大规模管线施工要避开雨季作业，减少水土流失量。严禁在取土场、弃土场以外随意取弃土。排土、取土场须及时进行绿化恢复，防止水土流失。

3、施工期应严格控制扬尘污染，编制扬尘污染防治实施方案，落实防治经费和各项防治措施，确保达到《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准(DB21 2642-2016)》的相关要求。

4、施工应优选低噪声的机械设备，加强机械设备的保养，使机械保持最低声级水平。按照环保相关要求严格控制施工时间，因施工要求需夜间连续作业的须经相关部门审批。对高噪声设备合理布局，设置隔声屏，减轻噪声影响

5、做好环境风险防范工作，管道沿线设置阴极保护站，降低管道腐蚀；沿线设置管线警示标志，加强管线巡检工作；设置管道泄漏检测系统和自动切断装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入使用。

五、由市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年七月二十八日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司、鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局                 2020年7月28日印发