鞍行审批复环〔2020〕54号

关于鞍钢化学科技焦化废水氟化物治理项目

环境影响报告表的批复

鞍钢化学科技有限公司：

你单位报送的《鞍钢化学科技焦化废水氟化物治理项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目拟在位于鞍钢主厂区内的鞍钢化学科技有限公司三期工程附近，建设一套处理能力为520m³/h含氟废水处理设施及其配套工程，对鞍钢化学科技公司焦化废水排水中的氟化物进行治理，总投资1077.24万元，环保投资1077.24万元。

三、根据环评结论，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目在运行过程中应重点做好以下工作：

1、二期、三期废水处理站处理后的焦化废水应全部进入本项目进行处理，确保出水《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2间接排放标准和企业内控标准后送往鞍钢西大沟污水处理厂处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

2、高噪声设备设置于密闭房间内，设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准限值要求。

3、项目产生的污泥脱水后，送到水泥厂、萤石厂综合利用或送城市污泥处理场处置，不得任意排放。

4、建设单位必须严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，做好各个环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府及相关部门的应急预案相衔接，加强设备维护工作，硫酸储罐区域设置围堰，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目完成后，建设单位应按规定程序组织环保设施竣工验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年九月八日

抄送：鞍钢集团工程技术有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年9月8日印发