鞍行审批复环〔2020〕62号

关于齐矿燃气锅炉工程环境影响报告表的批复

鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司：

你单位报送的《齐矿燃气锅炉工程环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目拟在鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司院内新建1座锅炉房、1座LNG（液化天然气）站和1座消防泵站，新增3台10t/h燃气蒸汽锅炉，2台4t/h燃气蒸汽锅炉及配套系统等，为生产提供蒸汽。总投资3793万元，环保投资50万元。

三、根据环评结论和技术评估意见，并征求生态环境行政主管部门意见，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1、原有2台75t/h燃煤锅炉必须彻底拆除。

2、燃气锅炉采用天然气为燃料，确保各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。

3、锅炉排污水部分用于厂区内洒水抑尘用水，部分排入齐大山铁矿选矿分厂尾矿浓缩池与选矿废水一并处理，不外排。

4、设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准限值的要求。

5、项目产生的废树脂等属危险废物，应按国家相关规范要求设置临时储存场所暂存，并及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，同时按国家规定办理相关手续。

6、建设单位必须严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，做好环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，设置气体泄露报警装置，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须按按照国家相关要求申领排污许可证，并按规定程序组织竣工环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年九月三十日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司、鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年9月30日印发