+

鞍行审批复环〔2020〕73号

# 关于千山风景区涌泉池庄园旅游项目环境影响

# 报告表的批复

# 千山风景区涌泉池庄园：

# 你单位报送的《千山风景区涌泉池庄园旅游项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目选址位于鞍山市千山风景区上石桥村，占地面积17713m2，建筑面积5252m2，内容包含：1座休养楼，7座客房，1座接待中心及生活体验馆，2座地下餐厅，1座超市，1座玻璃温室采摘园，1座玻璃温室多功能厅（主要用作会议室），1座员工宿舍，1处鱼塘，1座蔬果储藏地窖。项目无烧烤服务，无员工浴池及停车场。项目总投资3000万元，其中环保投资87万元。

三、根据《报告表》的环评结论，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、施工期强化扬尘污染防治，确保满足《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》(DB21-2642-2016)相关要求。食堂安装油烟净化装置，确保油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB184835-2001）要求。项目采用清洁能源供暖，不得自建燃煤锅炉房。

2、餐厅废水经粉碎机粉碎后，进入隔油池处理，然后排入化粪池；其余生活污水直接排入化粪池。化粪池污水由环卫吸污车每日清运至大孤山污水厂处理。

3、施工期严格控制施工时间和施工噪声，避免扰民。营运期优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

4、餐厨垃圾及隔油池浮油和沉渣单独收集，存于特定容器内，委托专有资质单位定期收运妥善处置；生活垃圾暂存于简易垃圾桶内，委托环卫部门清运，日产日清。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十一月十三日

抄送： 辽宁瑞尔工程咨询有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年11月13日印发