鞍行审批复环〔2020〕74号

关于经济开发区家和犬猫疫病检测中心项目

环境影响报告表的批复

经济开发区家和犬猫疫病检测中心：

你单位报送的《经济开发区家和犬猫疫病检测中心项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目位于鞍山经济开发区达道湾镇邢阳气村鞍山家和宠物交易有限公司院内西侧，租用家和宠物用品交易市场的闲置平房建设，占地面积为599.9m2，建筑总面积为353m2，负责全市所有申报检疫的犬猫做犬瘟热、犬细小病毒病、猫瘟以及狂犬病的检测。总投资400万元，环保投资13.1万元。

三、根据环评结论，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目在运行过程中应重点做好以下工作：

1、项目须严格按照P2实验室相关技术规范要求建设，杜绝含病原微生物的废气外逸，确保环境安全。采取有效措施减轻废水处理设施异味对周围环境的影响。

2、实验室清洗废水设置废水处理设施进行处理，确保满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2要求后排入化粪池，然后和生活污水一起由环卫吸粪车定期拉运至达道湾污水处理厂。

3、设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施；确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类区标准限值要求，。

4、猫、犬排泄物收集后由环卫部门统一清运，日产日清；排风系统废活性炭、废水系统废石英砂、废水系统废活性炭等属危险废物，应严格按国家相关规范要求，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家规定办理相关手续。废弃的检测试纸、一次性培养皿、取样棉签、生理盐水以及废弃的移液管、离心管、离心瓶等高温灭菌后送危险废物暂存间，按危险废物处置。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二○年十一月十三日

抄送：辽宁新态环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年11月13日印发