+

鞍行审批复环〔2020〕81号

# 关于鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂锅炉环保

# 设施改造项目环境影响报告表的批复

鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂：

你单位报送的《鞍山钢铁集团有限公司齐大山选矿厂锅炉环保设施改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目拟对公司原有4台35吨燃煤蒸汽锅炉环保设施进行改造：布袋除尘器更换新的布袋材质，并在脱硫塔上部屋脊式除雾器改造为管束式除雾器；增加脱硫塔的喷淋面积，提高气液比；每台锅炉新增1套高分子脱硝设备。总投资510万元，环保投资510万元。

三、根据《报告表》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目采用的除尘、脱硫、脱硝技术应符合国家相关规范要求；确保本项目建成运行后，3台35吨燃煤蒸汽锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉特别排放限值要求。所有燃煤全部进入封闭式煤库储存，实现厂界颗粒物浓度达标排放。

2、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3、脱硫系统产生的混合浆液将在其浓度达到设定数值后外排至企业现有尾矿库，尾矿澄清水通过尾矿回收管道送至厂区循环水系统处理后用于选矿生产，沉淀后的脱硫渣堆存在尾矿库内，不外排。除尘灰与燃煤炉渣不得随意排放，应用于企业现有矿山道路铺设。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十二月七日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司  鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年12月7日印发