鞍行审批复环〔2020〕97号

关于鞍山市妇儿医院项目环境影响报告表的批复

鞍山市妇儿医院：

你单位报送的《鞍山市妇儿医院项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、本项目位于鞍山市铁西区三道街115号，占地面积 12908.16平方米，建筑面积 27056.72平方米，主要建筑物有门诊楼、病房楼、科技综合楼、儿科临床大楼及裙房、生殖中心、食堂、洗衣房等，设预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、小儿外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等18 个诊疗科室，有病床260 张。总投资8808万元，环保投资约125.5万元。

三、根据环评结论和技术评估意见，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目在运行过程中应重点做好以下工作：

1、污水处理站采用全地埋式设计，采用密闭等措施防治恶臭污染，确保厂界浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”排放限值要求；灭菌尾气排入水吸收装置，不外排；采取有效措施减少煎药室异味气体排放；食堂安装油烟净化装置，确保达标排放。

2、污水处理站设计和建造应符合国家相关规范要求；医疗废水和生活污水均进入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《辽宁省污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）相关要求后经城市下水管网送往城市污水处理厂。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，并对产噪设备采取切实有效的隔声、吸声、减振措施，确保东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求，其余厂界达到上述标准1类标准限值要求。

4、项目产生的医疗垃圾、环氧乙烷废液属危险废物，应严格按国家相关规范要求，分别建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时分别送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家规定办理相关手续。污水处理站污泥、栅渣等化学消毒处理后即时交由环卫部门统一处置。

5、你单位涉放射部分建设内容须另行编制环评文件报有审批权的环评审批部门审批。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十二月二十九日

抄送：鞍山市光大工程技术服务有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年12月29日印发