+

鞍行审批复环〔2020〕101号

# 关于鞍钢矿山建设有限公司机装公司基地厂房项目

# 环境影响报告表的批复

# 鞍钢矿山建设有限公司：

# 你单位报送的《鞍钢矿山建设有限公司机装公司基地厂房项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、项目位于立山区万水河南路353号，主要从事钢柱、吊车梁、尾架梁生产及货运列车车厢等设备维修，项目总投资500万元，其中环保投资13.4万元。

三、根据《报告表》的环评结论，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、焊接工序产生的颗粒物和焊烟采用移动式净化装置进行净化，确保颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准相关要求。

2、项目无生产废水排放。生活污水经下水管网排入判甲炉污水处理厂处理。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、废机油等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二○年十二月二十九日

抄送：辽宁新态环保科技有限公司  鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2020年12月29日印发