鞍行审批复环〔2021〕6号

关于鞍山市职业病防治院(鞍山市体检中心)改扩建

项目环境影响报告表的批复

鞍山市职业病防治院(鞍山市体检中心)：

# 你单位报送的《鞍山市职业病防治院(鞍山市体检中心)改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

# 一、《报告表》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议有一定参考价值，评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

# 二、鞍山市职业病防治院原位于鞍山市铁西区陶官街19号，2018年迁往位于千山区唐家房镇的鞍山市公共卫生中心，原院址只有鞍山市体检中心开展相关的体检业务。2020年1月迁回原址，恢复搬迁前职业病防治院业务职能，同时保留鞍山市体检中心的业务职能，拟将床位增加到200张；并对原污水处理站进行改造，扩大处理规模，新增恶臭气体净化设施；新增食堂油烟净化器、食堂隔油池。

# 扩建后占地面积3880平方米，总建筑面积7620平方米。设置有职业病一科、职业病二科、内科综合病房、体检一科、体检二科、电诊科、理疗科、中医科、放射线科、从业健康体检接待科、职业健康体检接待科、药剂科、器械科、检验科、护理部、医务科、医保科等多个科室，并设有员工食堂和营养餐厅。本次评价不包括放射性部分。总投资60万元，环保投资31.15万元。

三、根据环评结论和技术评估意见，认为项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，原则同意该项目建设，项目在运行过程中应重点做好以下工作：

1、污水处理站采用全地埋式设计，各反应池密闭，产生的恶臭气体经妥善收集后进行除臭处理，确保满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”排放限值要求；食堂油烟经油烟净化器净化后，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

2、污水处理站改造建设应符合国家相关规范要求；全院医疗废水和生活污水均进入污水处理站处理（食堂污水经隔油池隔油后排入污水处理站），满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）相关要求后经城市下水管网送往城市污水处理厂。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、高噪声设备设置于密闭房间内，设备优选低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的1类区标准限值要求。

4、项目产生的医疗废物、栅渣、污泥和废活性炭属危险废物，应严格按国家相关规范要求，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家规定办理相关手续。

5、本环评不涉及放射性评价，该部分内容你单位应按国家相关管理规定另行办理环评手续，并报有审批权的环评审批部门审批。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

- 由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查单位。

二○二一年一月七日

抄送：辽宁柳荫环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年1月7日印发