+

鞍行审批复环〔2021〕8号

关于辽河油田高升含油污泥减量化处理扩建

工程环境影响报告书的批复

中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司（供水公司）：

你单位报送的《辽河油田高升含油污泥减量化处理扩建工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

一.《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二.项目位于台安县新台镇大台村，拟对鞍环审〔2017〕23号文件批复的“高升采油厂落地原油资源化回收项目”及鞍行审批复环〔2019〕71号文件批复的“辽河油田公司高升采油厂含泥沙原油资源化回收扩建项目（年处理 7000 吨）”进行原址扩建，现有工艺保持不变，主体生产设备不增加。对1#原料池进行封闭，将现有2个搅拌罐半封闭在厂房内；增加废气治理设施；火烧罐加热炉和固液分离装置加热装置增加低氮燃烧器；污泥暂存场新建顶部防雨盖；新建危废间；新建容积1700m3的事故池1座；新建储罐围堰。本次扩建日处理时间由现在的16小时调整为24小时，运行天数由现有的240天/年增加到250天/年，扩建后项目总处理规模为2万t/a，其中落地油泥1万t/a，清罐底泥0.5万t/a，浮渣0.5万t/a。总投资372.5万元，环保投资188万元。

三．根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1.本项目只处理报告书列出的辽河油田各采油厂内部产生的含油污泥，不得接受和处理外单位含油物质。原料运输和储存必须严格执行国家相关法律、法规和规范要求。

2.火烧罐加热炉和固液分离装置加热装置增加低氮燃烧器，确保燃烧废气中各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准后经高度符合要求的排气筒排放。对1#原料池进行封闭，将现有2个搅拌罐半封闭在厂房内，固液分离机（含除砂淘洗罐）及油水分离器废气排放口、泥浆沉降罐、卧式离心机均采取封闭措施，上述部位产生废气收集后经碱洗涤塔+光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，确保废气中污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后经高度符合要求的排气筒排放。减少在生产过程中的非甲烷烃和恶臭气体无组织排放，确保厂界达标。

3.对生产过程中产生的危险废物，须按照国家危废管理相关规定在危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理处置，并办理相关手续。

4.建设单位必须严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，做好生产、存储等环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与当地政府和相关部门的应急预案相衔接。加强设备维护工作，新建储罐区设置围堰，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

5.项目卫生防护距离仍然维持原项目的100米，建设单位应配合地方政府，做好该范围内规划控制工作，不得在此范围内规划、审批、建设居民区等环境敏感目标。

四.项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。扩建项目竣工后，须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五.由鞍山市生态环境局负责该项目环境保护监督检查工作。

二○二一年一月十九日

抄送：辽宁昌鑫环境工程咨询有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年1月19日印发