+

鞍行审批复环〔2021〕7号

关于辽宁众望化工科技有限公司年产200吨胞苷

酸、30吨腺苷酸项目环境影响报告书的批复

# 辽宁众望化工科技有限公司：

# 你单位报送的《辽宁众望化工科技有限公司年产200吨胞苷酸、30吨腺苷酸项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目选址位于鞍山经济开发区化工产业园钢西路212号，占地面积 7579.43m2，建筑面积4271.80 m2，拟建生产车间一座，库房一座，办公楼两座，门卫一座，年产年产胞苷酸200吨、腺苷酸30吨。总投资650万元，其中环保投资167.5万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

1、项目生产和采暖均以电为热源。磷酰化及水解过程产生的氯化氢密闭收集后利用碱液喷淋塔进行净化处理，确保其浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2 大气污染物特别排放限值后经高度符合要求的排气筒排放；溶剂回收、乙醇回收、一次结晶后固液分离、洗涤后固液分离、抽滤、烘干等工序产生的有机废气采用“水吸收+活性炭”方式处理确保其浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值后经高度符合要求的排气筒排放；粉碎机产生的颗粒物通过布袋除尘器处理，确保其浓度满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。污水处理站采取封闭措施，对恶臭气体进行收集处理，确保其浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度满足要求。制冷采用符合国家相关规范要求的制冷剂。

2、建设污水处理站，生产废水与生活污水一同经园区污水管网，送往化工园区污水处理厂处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

3、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、项目生产过程中产生的废活性炭、废包装桶、废包装袋、污泥、废纳滤膜、废过滤布、检测废液、结晶盐、釜残液等属危险废物，按照国家相关规范要求设置暂存场所暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

5、项目设置100米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

6、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，储存区周围设置围堰，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年一月十九日

抄送：辽宁瑞尔工程咨询有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年1月19日印发