鞍行审批复环〔2021〕10号

关于岫岩满族自治县城区热电发展总体规划（2017-2030）调整规划环境影响报告书的审查意见

岫岩满族自治县住房和城乡建设局：

2020年11月24日，我局鞍山主持召开了《岫岩满族自治县城区热电发展总体规划（2017-2030）调整规划环境影响报告书（以下简称《报告书》）审查会。会议邀请5位专家组成了审查小组（名单附后），对《报告书》进行了审查。《报告书》经修改完善后上报我局。根据审查小组的评审结论，经征求市生态环境局意见，提出如下审查意见：

一、本调整规划拟对市行政审批局以鞍行审批复环[2018]22号文件出具环评文件审查意见的《岫岩满族自治县城区热电发展总体规划（2017-2030年）》作如下调整：将岫岩县广源热力有限公司（原岫岩县供暖公司）调整为城市供暖热源，保留现永安集团2台65t/h蒸汽锅炉（1用1备）调整为仅用于兴隆工业园生活供暖和生产供气，不对城区进行生活供暖；取消原规划远期（2020-2030年）永安集团扩建2×25MW背压机组+2×170t/h（一用一备）蒸汽锅炉；岫岩县广源热力有限公司（原岫岩县供暖公司）拟在2020-2030年期间，新增2台220t/h的蒸汽锅炉，配套建设2台B25MW背压汽轮发电机组。

调整后岫岩满族自治县城区的近期（2017-2020年）热源规划布局：永安集团2×65t/h蒸汽锅炉（一备一用），用于兴隆工业园生活供暖和生产供气；岫岩县广源热力有限公司（原岫岩供暖公司）2×58MW+1×91MW热水锅炉、1×130t/h蒸汽锅炉作为城区供暖。远期（2021-2030年）热源规划布局：在保留近期热源的基础上，扩建2×220t/h蒸汽锅炉+2×B25MW背压汽轮发电机组，同时在2023年拆除2×58MW热水锅炉。

二、《报告书》在对岫岩县环境空气现状及供暖现状调查和评价基础上，预测了规划调整对区域大气环境、水环境、以及噪声、固废等方面的影响；论证了规划与国家相关政策、地区相关规划的协调性，以及布局、资源、规模方面的合理性；提出了减缓不良环境影响的措施与对策。《报告书》的评价内容较全面，采用的预测和分析方法合理，提出的减缓不良环境影响的对策措施基本可行，评价结论总体可信。

三、从总体上看，调整后的《岫岩满族自治县城区热电发展总体规划（2017-2030年）》与《岫岩县城市总体规划（2011-2030）》等基本协调，符合《热电联产管理办法》等相关政策规定，热源布局、资源利用、热源规模等更加合理，在认真落实《报告书》提出的各项预防、减缓不良环境影响的对策措施、对规划的优化调整建议及本审查意见后，规划实施不存在重大的环境制约因素。

四、该规划优化调整和实施过程中应重点做好以下工作：

1、规划调整后，应综合考虑区域整体供热范围、负荷及未来城市和产业发展，对规划供热区域以及配套供热管网、换热站布局进行相应优化调整，保持与《岫岩县城市总体规划（2011-2030）》等相关规划的协调一致，并符合《大气污染防治行动计划》、《热电联产管理办法》等相关政策要求。

2、规划热电厂设计建设过程中，应结合城市主导风向、周围敏感目标情况、相应热负荷温度、压力、烟气排放高度等参数要求，合理确定选址，做好公众参与。热电厂蒸汽锅炉要同步建设符合国家相关规范的除尘、脱硫、脱硝设施，确保各项污染物稳定达标排放，并建设在线监测装置，满足国家超低排放、总量控制以及蓝天工程等环保要求。提高清洁生产水平，废渣应全部实现综合利用。热电厂主要工艺用水应尽可能采用周边污水处理厂回用中水，减少废水排放，降低水资源消耗。

3、按照“一县一热源”的要求，逐步对规划热电厂供热范围内的城区（含兴隆经济区）燃煤中小锅炉实施拆除，实现供热替代。岫岩县供暖公司2台58MW锅炉达到服役期后，采用规划热电厂的2台B25MW背压机组替代。岫岩经济开发区应尽快规划建设清洁能源集中供热供气热源，改变目前园区内众多企业自建热源分散供热供气局面。

4、加强环境跟踪监测和管理力度。规划实施过程中，结合规划实施，完善环境监测体系，建立健全环境管理机构和制度。

五、规划实施过程中，按照相关规定进行环境影响跟踪评价。规划修编时须重新编制环境影响报告书。

附：审查小组名单

二○二一年一月二十八日

抄送：辽宁绿管家环保科技有限公司、市生态环境局

鞍山市行政审批局                 2021年1月28日印发

审查小组名单

方志刚   原辽宁省环保厅              教  高

王  格   辽宁省环境工程评估审核中心  教  高

方晓明   沈阳环境科学研究院          教  高

王明武   原鞍山冶金院                教  高

王喜全   辽宁科技大学                教  授