+

鞍行审批复环〔2021〕19号

关于鞍山冀东水泥有限责任公司水泥窑协同处置固体废弃物技改项目环境影响报告书的批复

# 鞍山冀东水泥有限责任公司：

# 你单位报送的《鞍山冀东水泥有限责任公司水泥窑协同处置固体废弃物技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现对《报告书》批复如下：

# 一、《报告书》编制规范，内容较全面，重点较突出，评价标准、评价因子等确定合理，污染防治对策建议可行，主要评价结论可信，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目利用已建水泥熟料新型干法回转窑进行协同处置危险废物，年处理量10万吨。建设内容包括联合车间（液态危险废物预处理系统、SMP预处置系统、危废暂存库）、1#暂存库和清洗车间，生料配料上料系统、小型物料上料系统，废气处理系统等，总投资7990.69万元，其中环保投资620万元。

三、根据《报告书》的环评结论及技术评估意见，认为在落实环评文件提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和环境安全的前提下，从环保角度，同意该项目建设。项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

### 1、原有项目水泥熟料产能保持不变，即日产能4050吨，年产能与辽环函[2004]61号文件批复的环评文件保持一致。本项目处置的危险废物主要来源限于鞍山市及周边地区，形态为液态、固态和半固态，处置对象禁止含有放射性废物，爆炸物及反应性废物，未经拆解的废电池废家用电器和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，未知特性和未经鉴定的废物。项目处置对象的运输、暂存、处置均应严格按照国家关于危险废物暂存和处置相关规范要求进行。

2、本项目水泥窑窑头、窑尾烟气依托现有项目采用的布袋除尘器+低氮燃烧器+SNCR脱硝装置处理，确保烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、汞、氨的浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值要求，氯化氢、氟化氢、重金属及其化合物、二噁英类等污染物满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1标准后经高度符合要求的排气筒排放。危险废物暂存车间和联合车间的恶臭气体和少量有机废气收集后送往水泥窑篦冷机高温段利用高温对废气进行焚烧处理，并设置活性炭吸附装置，处理停窑状态下恶臭气体，确保厂界恶臭气体及有机废气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。

3、各车间冲洗水收集至车间收集池，逐步掺进危废入窑焚烧，不外排。生活污水依托现有厂区污水处理站处理。严格落实《报告书》提出的分区防渗措施，保护地下水。

4、优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、废物容器或包装物、废活性炭等危险废物入窑处置；窑灰返回生料入窑系统，不外排。

6、本项目仍维持原有项目的500米环境防护距离，建设单位应配合政府做好规划控制工作，该距离内不得规划建设居民点、学校、医院等环境敏感目标。

7、建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告书》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，运输路线避开人群密集地区，设置报警系统，建设与生产规模相适应的事故池，防范环境风险，确保环境安全。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。

二○二一年二月二十六日

抄送：辽宁省环境规划院有限公司 鞍山市生态环境局

鞍山市行政审批局               2021年2月26日印发