+

鞍行审批复环〔2023〕16号

关于鞍钢钢绳有限责任公司新建四吨秸秆蒸汽锅炉项目环境影响报告表的批复

# 鞍钢钢绳有限责任公司：

# 经技术评估和审查，现就《鞍钢钢绳有限责任公司新建四吨秸秆蒸汽锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

一、项目位于鞍山立山经济开发区红旗路32号鞍钢钢绳有限责任公司院内，拟新建1 座建筑面积245.7m2 锅炉房，内设1台4t/h燃生物质专用锅炉，以及配套除尘及水处理装置，1座建筑面积108m2 生物质库房。总投资300万元，其中环保投资15万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）本项目锅炉采用生物质成型燃料，不得掺烧其他燃料。生物质锅炉设置低氮燃烧技术，燃烧废气经符合国家规范要求的除尘设施处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求后经高度符合要求的排气筒排放。生物质库房和灰渣库全封闭。

（二）项目锅炉排污水、软水制备废水、反冲洗废水经厂内污水处理站预处理后排入鞍山市东台污水处理厂处理。

（三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）废树脂替换后由厂家回收处理，不进行储存；灰渣、废布袋收集暂存于灰渣库中，定期外售综合利用。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年2月22日印发

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局  辽宁鑫宇环保咨询有限公司