## Sheet1
拟批准项目环保措施表
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要预防和减轻不良环境影响的对策或措施
1 | 鞍山科德轧辊表面处理有限公司轧辊镀铬电镀液纯化回用项目 | 鞍山立山经济开发区 | 鞍山科德轧辊表面处理有限公司 | 辽宁中咨华宇环保技术有限公司 | 拟在2#生产线镀液循环槽附近增设一套铬酸镀液在线除铁纯化装置，对部分使用过的铬酸镀液进行纯化处理，去除其中的Fe3+离子，以达到纯化镀液、延长铬酸镀液使用期限之目的，设计处理能力24000L/年 | （一）做好大气污染防治工作。纯化处理过程中产生的铬酸雾、硫酸雾收集后依托现有喷淋塔处理，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5相关要求后经高度符合要求的排气筒排放；严格控制生产过程中的无组织废气排放，确保厂界废气浓度达标。 （二）做好水污染防治工作。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，切实保护地下水。 （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （四）清捞的槽渣、废电解隔膜等危险废物暂存于现有危废间内，定期委托有资质单位处理处置。 （五）建设单位必须高度重视环境风险防范工作，严格落实《报告表》提出的环境风险防范和应急措施，制定企业突发环境事件应急预案，报有关部门备案，并与政府相关应急预案相衔接。加强设备维护工作，规范各项岗位操作规程，防范环境风险，确保环境安全。
2 | 鞍山调军台220千伏输变电工程 | 立山区 | 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司 | 辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司 | 一、（1）调军台220kV 变电站新建工程，位于鞍山市立山区解放东路与规划路交叉处西北角，新建3×240MVA 主变，分2 期建设，全站设置一座配电装置楼和一座警卫室，变电站围墙内占地面积为6573m2；（2）唐家500kV 变电站220kV 间隔扩建工程，在唐家变220kV 侧扩建2 出口间隔，需新建HGIS 基础2 组，配合电气新建相应设备支架及基础，不新征地，不改变原有平面布置型式；（3）唐家-调军台220kV 线路工程，唐家变新建双回线路接至调军台变，新建双回线路路径长约14.18km，单回线路路径长二、约0.91km，电缆路径长约0.1km；（4）樱桃园-魏家改接调军台220kV 线路工程，220kV 樱魏线改接至调军台变，形成樱桃园-调军台220kV 线路，魏家变侧断开，新建 单回线路路径长约11.91km，电缆路径长约0.1km。 | （一）做好生态环境保护和恢复工作。变电站、电塔塔基等永久占地设施应优化设计，以减少工程占地，特别是减少占用林地；严格按照设计控制开挖量和开挖范围；严格控制料场、牵张场等临时占地，不得超出征地范围，尽量不占用或少占用林地；施工材料运输应充分利用现有道路；施工时间尽量选择避开当地动物繁殖、迁徙期；避免雨季施工，采取有效措施防止水土流失；减少林木砍伐量，树木砍伐前必须办理砍伐手续；施工期结束后应立即对临时占地、临时道路进行植被恢复；输电线路中涉及需要对居民房屋进行拆迁的必须待居民搬迁完成后方可开工。 （二）做好水环境保护工作。施工期变电站施工人员产生的生活污水排入临时处理设施，经处理达标后排放；施工区设置沉淀池，对施工中产生的生产废水进行沉淀处理后尽可能重复利用；线路工程施工人员租用当地民房，产生的生活污水纳入到当地污水处理系统中。运营期变电站设置化粪池，生活水经化粪池处理后定期清掏。 （三）施工期严格控制施工噪声，减少对动物以及周围居民的影响。变电站变压器优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （四）铅蓄电池报废后直接交由有资质的单位进行回收处置；变电站主变压器等含油设备下建设防渗事故油坑，废变压器油排入事故油坑暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。