+

鞍行审批复环〔2023〕20号

关于鞍山调军台220千伏输变电工程环境影响

报告表的批复

# 国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司：

# 经技术评估和审查，现就《鞍山调军台220千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

# 项目包括如下内容：（1）调军台220kV 变电站新建工程，位于鞍山市立山区解放东路与规划路交叉处西北角，新建3×240MVA 主变，分2 期建设，全站设置一座配电装置楼和一座警卫室，变电站围墙内占地面积为6573m2；（2）唐家500kV 变电站220kV 间隔扩建工程，在唐家变220kV 侧扩建2 出口间隔，需新建HGIS 基础2 组，配合电气新建相应设备支架及基础，不新征地，不改变原有平面布置型式；（3）唐家-调军台220kV 线路工程，唐家变新建双回线路接至调军台变，新建双回线路路径长约14.18km，单回线路路径长二、约0.91km，电缆路径长约0.1km；（4）樱桃园-魏家改接调军台220kV 线路工程，220kV 樱魏线改接至调军台变，形成樱桃园-调军台220kV 线路，魏家变侧断开，新建

# 单回线路路径长约11.91km，电缆路径长约0.1km。总投资30220万元，其中环保投资125万元。

# 鞍山市立山区人民政府、鞍山市千山区人民政府、鞍山市自然资源局、鞍山市交通运输局、鞍山市文物局、鞍山市公安局治安管理支队、鞍山市铁东区住建局、鞍山市自然资源局一分局、鞍山市千山风景区名胜管理委员会、中国人民解放军鞍山军分区均对《关于鞍山调军台220千伏输变电工程环境站址、路径征求意见函》进行了复函，均未表示反对意见。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好生态环境保护和恢复工作。变电站、电塔塔基等永久占地设施应优化设计，以减少工程占地，特别是减少占用林地；严格按照设计控制开挖量和开挖范围；严格控制料场、牵张场等临时占地，不得超出征地范围，尽量不占用或少占用林地；施工材料运输应充分利用现有道路；施工时间尽量选择避开当地动物繁殖、迁徙期；避免雨季施工，采取有效措施防止水土流失；减少林木砍伐量，树木砍伐前必须办理砍伐手续；施工期结束后应立即对临时占地、临时道路进行植被恢复；输电线路中涉及需要对居民房屋进行拆迁的必须待居民搬迁完成后方可开工。

（二）做好水环境保护工作。施工期变电站施工人员产生的生活污水排入临时处理设施，经处理达标后排放；施工区设置沉淀池，对施工中产生的生产废水进行沉淀处理后尽可能重复利用；线路工程施工人员租用当地民房，产生的生活污水纳入到当地污水处理系统中。运营期变电站设置化粪池，生活水经化粪池处理后定期清掏。

（三）施工期严格控制施工噪声，减少对动物以及周围居民的影响。变电站变压器优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）铅蓄电池报废后直接交由有资质的单位进行回收处置；变电站主变压器等含油设备下建设防渗事故油坑，废变压器油排入事故油坑暂存，定期送有资质单位处理，并办理相关手续。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年3月22日印发

# Text boxes

抄送：鞍山市生态环境局 辽宁省环保集团辐洁生态环境有限公司