## Sheet1
拟批准项目环保措施表
序号 | 建设项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要预防和减轻不良环境影响的对策或措施
1 | 海城市二道河18MW分散式风力发电项目（一期） | 海城市南台镇二道河村海城市东四型钢有限公司厂区内 | 海城鑫田风力发电有限公司 | 辽宁中科尚环境技术咨询有限公司 | 总装机容量为18MW，单机容量为6MW，拟安装3台风电机组（C01、C02、C03），项目采用分期建设，一期进行C01和C02点位的建设，二期建设C03点位。本次环评为一期项目，总装机容量为12MW；每台风机配备一台6600kVa的箱式变压器，共2台；新建2座10KV开关站；输电线路采用架空线路和地埋相结合的输电方式，输电线路为2回，总长度为6700m。其中架空线路长度为6300m，直埋敷设为400m。 | （一）加强施工期环境管理。现场不设置独立的混凝土拌合系统，全部采用商业混凝土。施工场地和运输主干道洒水，施工材料用防尘网覆盖，运输车辆加盖防尘布，合理安排施工时间、合理规划运输路线，尽可能减少施工及运输环节扬尘、噪声对周围环境的影响，避免扰民；施工人员不设临时厕所，利用厂区办公楼卫生间；施工废水进入沉淀池，沉淀后用于厂区内洒水抑尘。 （二）加强生态环境保护工作。本项目不占用林地，不涉及林木砍伐。施工期合理布置施工场地，减少临时占地，减少破坏原有地表植被；表土单独保存，施工结束后，对临时占地及时清理，工业用地恢复原有使用功能，荒地进行生态恢复。 （三）严格落实运营期各项噪声防治措施。产噪设备应优先选用低噪声设备，并采取有效减振降噪措施，确保风电场场界及开关站站界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准限值。报告表设置600米噪声及光影防护距离，建设单位应配合政府做好防护距离内规划控制工作，此范围内不得有长期居住的居民，不宜新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。 （四）维修产生的废润滑油、变压器维修产生的废变压器油由具有资质的电力运营维护转业公司统一收集、清运并负责交由有危险废物处置的单位进行处置。。 （五）加强环境风险防范，落实废变压器油事故油池的建设，杜绝事故排放。