+

鞍行审批复环〔2023〕71号

关于鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心危废库房项目环境影响报告表的批复

- 鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心：

- 经技术评估和审查，现就《鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心危废库房项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

项目位于鞍钢集团矿业有限公司能源管控中心17变电所北侧厂内，利用厂内现有闲置库房建设一座危险废物贮存库，为全封闭式，面积126m2，用于暂存本公司产生的废铅酸蓄电池和废电容器等危险废物。总投资50万元，其中环保投资15万元。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）本危废库仅用于存储本公司生产设备产生的危险废物，不得接收外来危废。

（二）危废库须设置为全封闭式库房，危废库外应设置规范的危险废物警告标识。库房通风，库内危废应分区贮存。

（三）按照环评要求严格落实危废库地面防渗措施，保护土壤和地下水。

（四）做好环境风险防范工作，废电瓶和废电容器贮存库内按要求设置托盘，库房内设置围堰、收集池等泄漏液体收集系统、应急防护设施及监控设施，导流采用小角度倾斜地面，企业制定的突发环境事件应急预案应涵盖危废库。防范环境风险，确保环境安全。

（五）贮存的危险废物定期由有运输资质的单位运输至有处置资质的单位处置。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2023年12月25日印发

抄送：鞍山市生态环境局            辽宁唐龙技术咨询有限公司