鞍行审批复环〔2024〕28号

关于台安鑫鑫有色金属加工有限公司分散式风电

项目环境影响报告表的批复

辽宁辉能新能源有限公司 ：

经技术评估和审查，现就《台安鑫鑫有色金属加工有限公司分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 项目选址位于台安县新台镇乡东桓村台安鑫鑫有色金属加工有限公司院内，拟安装2台5MW的风力发电机组，总装机容量10MW，每台机组配置1座5500kVA的箱式变压器，配套建设1座开关站，拟通过1回10kV电缆线路就近T接，接入国网新台变电站10kV 侧，通过10kV线路并入电网。预计年上网电量31460MW·h，风电场年装机满发利用小时3146h。项目总投资6179.12万元，其中环保投资55.5万元。

- 二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

- 三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

- （一）加强施工期环境管理。施工场地和运输主干道洒水，施工材料堆放场密闭或用防尘网覆盖；现场不设置混凝土拌和处，全部采用商业混凝土；运输车辆加盖防尘布；合理安排施工时间，合理规划运输路线，尽可能减少施工及运输环节扬尘、噪声对周围环境的影响，避免扰民。施工废水经临时沉淀池处理后全部用于洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水利用台安鑫鑫有色金属加工有限公司防渗化粪池，定期清掏，不外排。施工期生活垃圾经统一收集后由环卫部门统一处理；施工弃土、残土施工场地和修建道路。

- （二）加强生态环境保护工作。施工期合理布置施工场地，严格控制施工范围，减少临时占地，表土单独保存。施工结束后，对临时占地及时清理，分层回填表土，恢复其原有功能。

- （三）严格落实运营期噪声及光影污染防治措施。产噪设备应优先选用低噪声设备，并采取有效减振降噪措施，确保风电场场界及开关站站界噪声值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准限值。报告表设置600米噪声及光影防护距离，建设单位应配合政府做好防护距离内规划控制工作，防护距离范围内不得有长期居住的居民，不宜新建住宅、学校、医院等环境敏感目标。

- （四）项目运营期产生的废变压器由厂家回收；润滑油及变压器油由电力运营维护专业公司进行更换，更换后产生的废润滑油及废变压器油立即由有危险废物处置资质的单位收集转移处置。

（五）加强环境风险防范，风电场每台箱式变压器下方均设置接油槽，用以盛放事故时的箱式变压器油，同时对箱变接油槽进行防渗处理。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2024年5月21日印发

抄送：鞍山市生态环境局    辽宁铭鑫环保工程技术有限公司