+

鞍行审批复环〔2024〕45号

关于鞍钢股份资源经营储运中心环保升级改造项目环境影响报告表的批复

- 鞍钢股份有限公司：

- 经技术评估和审查，现就《鞍钢股份资源经营储运中心环保升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下：

- 一、鞍钢股份资源经营储运中心位于鞍钢主厂区内，共有5个废钢堆场，分别为①钢渣间、②冷剪区、③西区、④水渣间和⑤东台区域。其中①钢渣间又包括1-4#线、爆破区域、中南北跨和东四道。本项目分为两期，分别对钢渣间和冷剪区两处废钢堆场进行环保升级改造，一期针对钢渣间，改造内容如下：（1）对1、2、3#线废钢堆场进行整体封闭，采用钢网架结构形式；（2）为新建的大棚腾空间，将1#线上门吊跨距缩小，改造现有2台门式起重机，重新铺设轨道基础；改造3#线上门式起重机，将外悬切除；（3）1、2、3#线废钢堆场新增废钢切割除尘系统一套，爆破废钢堆场新增废钢切割除尘系统一套；（4）拆除除尘器占用场地内的设备设施并还建；（5）新建6kV配电室一座；（6）1、2、3#线区域内废钢验质系统在施工期间需拆除，场地封闭后还建。二期针对冷剪区，改造内容如下：（1）对现有两跨厂房进行整体封闭；并扩建两跨厂房用于存储废钢；（2）新增除尘设施一套、两台除尘罩车；（3）增设洗车台一处；（4）厂房内增设4处雾炮抑尘设施；（5）新建配电室一座；（6）新增电子操作牌系统。总投资9146.63万元（一期5500万元；二期3646.63万元），全部为环保投资。

二、修改完善后的报告表（报批稿）可以作为本项目的审批依据。我局原则同意报告表提出的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实报告表提出的防治环境污染和影响的各项生态环境保护措施，同时，重点做好以下工作：

（一）做好大气污染防治工作。各废钢堆场全部进行整体封闭，瓦切废气经移动式捕集罩车收集后送布袋除尘器处理，确保满足经高度符合要求的排气筒排放。冷剪区域增设4处雾炮抑尘设施。做好无组织废气污染防治工作，确保厂界达标排放。

（二）洗车水经水处理池沉淀处理后回用，不外排。

- （三）优选低噪声设备，对产噪设备采取有效的减振、

- 消声、隔声措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）除尘灰、沉降灰暂收集存后定期送送鞍钢烧结厂配料；废钢夹杂物收集后暂存后定期送鞍钢绿色资源科技有限公司处理；废润滑油、废油桶等设危废废库暂存，定期送鞍钢实业集团有限公司冶金资源再生利用分公司处置。

四、你单位应落实环境保护主体责任，建立企业内部环境管理机构和体系，明确人员、职责和制度，强化环境管理。项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序实施环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

五、环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，应当重新报送审核。

六、由鞍山市生态环境局确定该项目环境保护监督检查责任单位。你单位应当在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表转送上述单位，按规定接受生态环境主管部门的日常监督检查。

鞍山市行政审批局

2024年7月17日印发

抄送：鞍山市生态环境局     鞍钢集团工程技术有限公司