## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修-弱电 |  |  |  | 标段：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030505004002 | LED显示屏及LED条屏安装 | 1.名称：LED显示屏及LED条屏安装 2.其他：满足设计及相关规范要求。 3.包括：6台LED显示屏（显示屏包括机架费用）、1台LED条屏 4.工作内容：开箱检查、机架组装、划线、定位、安装机架电源、安装机架电视信号分配系统、监视器、接地. |  | 套 | 1
2 | 030507012004 | 解码器安装 | 1.名称：解码器 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 台 | 1
3 | 030501012001 | 交换机安装 | 1.名称：交换机 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 台 | 5
4 | 030501013012 | 安防系统管理计算机 | 1.名称：安防系统管理计算机 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 台 | 1
5 | 030404036030 | UPS电源箱安装 | 1.名称：UPS电源箱 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 台 | 1
6 | 030507008003 | 监控摄像设备 球型摄像机 室内 | 1.名称：球型摄像机 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 台 | 25
7 | 030502003002 | 视频监控分机安装 | 1.名称：视频监控分机 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 个 | 4
8 | 030502010001 | 配线架 12口 | 1.名称：配线架ODF 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 架 | 4
9 | 030507008036 | 监控摄像设备 电源 | 1.名称：监控摄像设备电源 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 台 | 4
10 | 030506004019 | SW模块 | 1.名称：SW模块 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 台 | 4
11 | 030507018001 | 安全防范分系统调试 电视监视系统≤50台 | 安全防范分系统调试 电视监视系统≤50台 |  | 系统 | 1
12 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行≤200 | 安全防范系统工程试运行 |  | 系统 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修-弱电 |  |  |  | 标段：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
点
13 | 030502003001 | 电话网络进户箱 | 1.名称：电话网络进户箱 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 个 | 1
14 | 030502003005 | 网络分配器箱 | 1.名称：网络分配器箱 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 个 | 3
15 | 030502012010 | 光纤信息插座 双口 | 1.名称：电话网络插座 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 个 | 42
16 | 030502012002 | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | 1.名称：接线盒 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 个 | 42
17 | 031002006004 | 剔堵槽、沟 | 1.名称：剔堵槽、沟 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 10.5
18 | 030411001151 | 半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径40mm | 1.名称：半硬质阻燃塑料管 2.规格：PC40 3.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 2.2
19 | 030411001149 | 半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm | 1.名称：半硬质阻燃塑料管 2.规格：PC25 3.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 75.8
20 | 030411001148 | 半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm | 1.名称：半硬质阻燃塑料管 2.规格：PC20 3.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 79.6
21 | 030408004002 | 钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm | 1.名称：桥架 2.规格：150*80 3.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 16.5
22 | 030413001003 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架制作 | 1.名称：电缆桥架支撑架制作 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | t | 0.256
23 | 030413001004 | 金属构件制作与安装 电缆桥架支撑架安装 | 1.名称：电缆桥架支撑架安装 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | t | 0.256
24 | 030502007001 | 光缆 管内穿放 ≤12芯 | 1.名称：室内多模12芯光缆 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 1.7
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修-弱电 |  |  |  | 标段：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
25 | 030502005001 | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 | 1.名称：UTP-CAT6 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 69.4
26 | 030411004039 | 管内穿线 穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2 | 1.名称：RVV2*1.0 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 69.4
27 | 030411004045 | 管内穿线 穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1.5mm2 | 1.名称：RVV3*1.5 2.其他：满足设计及相关规范要求。 |  | 10m | 1.7
28 | 030509001005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
29 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
30 | 031009001007 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修-弱电 |  |  | 标段：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修-弱电 |  | 标段：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修-弱电 |  | 标段：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修-弱电 |  | 标段：国有企业退休人员社会化管理档案馆房屋装修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13