鞍东行审发[2022]5号

关于鞍山胜利医院新建项目环境影响报告表的批复

鞍山胜利医院：

你单位报送的《鞍山胜利医院新建项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

- 一、项目基本情况：项目租用位于辽宁省鞍山市铁东区和平路9栋1-3层S1号的闲置商业网点，该网点占地面积211.48m2，建筑面积1501.48m2，项目投资300万元，其中环保投资24.6万元。设置20张床位，日门诊量约30人，设有中医科、西医科、内科、外科、妇产科等诊室。项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成。

- 二、根据环评结论和技术评审意见，工程介绍较清楚，评价内容全面，评价方法正确，提出的环保措施总体可行，评价结论总体可信。可作为项目建设和环境管理的依据。项目建设在认真落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范要求，确保各项污染物稳定达标排放的基础上，从环保角度，同意该项目建设，项目在建设及运行过程中应做好以下工作：

1、污水处理站的沉淀池、消毒池、监测取水池等构筑物均实施封闭并设置在地下，产生恶臭气体经过活性炭装置净化后，确保满足《恶臭染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准限值和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求后，经符合要求的排气方式排放。建设单位应制定污水处理站管理规范，对技术人员和操作工人上岗必须经过正式的技术培训，上岗后要严格按照操作规程和设计参数运行，对设备要定期维护，保证污水处理系统的正常运行。

2、污水处理站设计和建造应符合国家相关规范要求,医疗废水和生活污水均进入污水处理站处理，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和辽宁省《污水综合排放标准》（DB 21/1627-2008）相关要求后经城市下水管网送往城市污水处理厂。严格落实《报告表》提出的防渗措施，保护地表水及地下水。

3、高噪声设备设置于密闭房间内，设备优选相对低噪声产品，并采取切实有效的隔声、吸声、减振措施。项目营运期间西侧、南侧噪声贡献值均应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准要求，东侧、北侧噪声贡献值应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）4类标准要求。敏感点居民处噪声叠加值应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。施工期间要采取相应措施，避免因施工产生的扬尘与噪声对周边单位和居民的正常工作和生活造成影响，避免引发矛盾。

4、项目产生的医疗废物、危险废物、污水处理设施产生的污泥、废活性炭等，应严格按国家相关规范要求，建设符合国家相关规范的危险废物临时贮存场所，分类收集，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密，医疗废物暂存间要做好防渗、防风、防雨、防晒措施。及时送指定的具有危险废物处置资质的部门处理、处置，并按国家规定办理相关手续。

5、建设单位必须严格落实环境风险防范和应急措施，做好各个环节的环境风险防范工作，制定企业突发环境事件应急预案，并报有关部门备案，同时与相关部门的应急预案相衔接，加强设备维护工作，防范环境风险，确保环境安全。

6、本环评不涉及放射性和电磁辐射评价，该部分内容你单位应按国家相关管理规定另行办理手续。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的环保“三同时”制度。开工前应按照相关法律法规依法办理其他手续。项目竣工后，建设单位须按国家相关规定申领排污许可证，并按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新申报审核。

鞍山市铁东区行政审批局

2022年3月22日