“回头看”省《整改方案》第三十一项

整改任务整改结果公示

1. 中央环境保护督察反馈意见整改任务

第三十一项整改任务：每小时20吨以上燃煤锅炉环境保护设施改造并安装在线监测问题。

1. 整改目标

 完成20吨/小时以上燃煤锅炉环境保护设施改造并安装自动监控设施，达到国家、省相关排放标准。

整改措施

 （一）2019年年底前，全市128台20蒸吨/小时以上燃煤锅炉中，涉及海城市的有30台仍在使用简易除尘设施、16台未建设脱硝设施的锅炉全部完成整改任务。

（二）10台未安装自动监控设施的燃煤锅炉，涉及海城市的有3台锅炉，2018年底前，完成自动监控设备安装并与省厅平台联网。

**三、整改主要工作及成效**

（一）2019年年底前，全市128台20蒸吨/小时以上燃煤锅炉中，52台仍在使用简易除尘设施整改任务中涉及海城市的有35台简易除尘，其中，海城开发区柳苑热力有限公司2台与海城市柳苑热力有限公司（为同一企业）2台为重复企业的锅炉，海城市永峰供暖中心（公司已注销）的1台和海城市桄阳供暖有限公司1台为重复锅炉，海城市牌楼热力有限公司的2台与海城市安泰热力有限公司的2台为重复的锅炉，因此海城市简易除尘实为30台锅炉，涉及的企业为16家。16家企业中有3家企业6台锅炉安装了布袋除尘（海城市南台热力有限公司2台锅炉、海城市宝强供热有限公司2台锅炉、海城市鹏程供热有限公司2台锅炉安装了布袋除尘）。其余13家企业24台锅炉全部对除尘设施进行了维修改造，全部完成了整改任务（附有材料）。60台未建设脱硝设施的锅炉全部完成整改任务”中涉及海城市的有21台锅炉，其中，海城开发区柳苑热力有限公司2台与海城市柳苑热力有限公司（为同一企业）2台为重复企业的锅炉，海城市永峰供暖中心（公司已注销）的1台和海城市桄阳供暖有限公司1台为重复锅炉，海城市牌楼热力有限公司的2台与海城市安泰热力有限公司的2台为重复的锅炉，因此涉及海城市无脱硝锅炉为11家企业16台锅炉。其中翔鹭化纤海城有限公司1台锅炉于2019年12月31日并入其它供暖管网，该企业锅炉已注销并不再使用（拆扒），其它10家企业15台锅炉均安装了脱硝设施（附有材料）。

以上的简易除尘和无脱硝整改任务已全部完成，达到整改目标要求，2019年冬季均达标排放。

（二）《鞍山市10台在线监测未安装情况》中涉及海城市的有2家企业3台锅炉，海城市安泰热力有限公司2台锅炉和海城市桄阳供暖有限公司1台锅炉，已于2018年年底前均安装完成在线监测设施并与省厅在线平台联网。

目前，第三十一项整改任务已全面完成整改，各项整改措施落实到位，达到整改目标，具备销号条件。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式署联系方式，向鞍山市环境保护督察整改工作领导小组办公室反馈。邮寄的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准。

公示时间：2020年8月19日至2020年8月26日

受理部门：鞍山市环境保护督察整改工作领导小组办公室

联系电话：5234907、5234931

邮寄地址：鞍山市铁东区千山中路155号

|  |
| --- |
| **鞍山市20吨以上（简易除尘52）海城市为30台锅炉** |
| 序号 | 城市 | 县区 | 使用单位 | 使用单位地址（园区名称） | 锅炉用途(工业1/供暖2/服务业3/部队4) | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 燃料种类 | 除尘方式 | 备注 |
| 1 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市恒烨供暖公司 | 海城市海州管理区 | 2 | 80 | 煤 | 湿式除尘 | 维修改造完成 |
| 2 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市恒烨供暖公司 | 海城市海州管理区 | 2 | 80 | 煤 | 湿式除尘 | 维修改造完成 |
| 3 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市恒烨供暖公司 | 海城市海州管理区 | 2 | 80 | 煤 | 湿式除尘 | 维修改造完成 |
| 4 | 鞍山市 | 海城市 | 万海能源开发（海城）有限公司 | 兴海管理区 | 2 | 80 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 5 | 鞍山市 | 海城市 | 万海能源开发（海城）有限公司 | 兴海管理区 | 2 | 80 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 6 | 鞍山市 | 海城市 | 海城开发区柳苑热力有限公司 | 海城市经济开发区 | 2 | 65 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 7 | 鞍山市 | 海城市 | 海城开发区柳苑热力有限公司 | 海城市经济开发区 | 2 | 65 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 8 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市凯达热力有限公司 | 环城东路（原陶瓷二厂院内） | 2 | 65 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 9 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市凯达热力有限公司 | 环城东路（原陶瓷二厂院内） | 2 | 65 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 10 | 鞍山市 | 海城市 | 海城凯达热力有限公司 | 环城东路（原陶瓷二厂院内） | 2 | 40 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 11 | 鞍山市 | 海城市 | 海城凯达热力有限公司 | 环城东路（原陶瓷二厂院内） | 2 | 40 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 12 | 鞍山市 | 海城市 | 海城凯达热力有限公司 | 环城东路（原陶瓷二厂院内） | 2 | 40 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 13 | 鞍山市 | 海城市 | 后英集团海城市热力有限公司 | 海城市响堂管理区 | 2 | 40 | 煤 | 水浴麻石除尘 | 维修改造完成 |
| 14 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市鑫宏热力有限公司 | 海城市东四 | 2 | 40 | 煤 | 湿式除尘 | 维修改造完成 |
| 15 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市南台热力有限公司 | 海城市南台镇 | 2 | 40 | 煤 | 湿式除尘 | 维修改造完成 |
| 16 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市南台热力有限公司 | 海城市南台镇 | 2 | 40 | 煤 | 湿式除尘 | 维修改造完成 |
| 17 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市安泰热力有限公司 | 牌楼镇海镁园区 | 2 | 30 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 18 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市安泰热力有限公司 | 牌楼镇海镁园区 | 2 | 30 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 19 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市宝强供热有限公司 | 海城市西柳镇工业园 | 2 | 40 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 20 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市宝强供热有限公司 | 海城市西柳镇工业园 | 2 | 65 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 21 | 鞍山市 | 海城市 | 鞍山市巨丰供暖有限公司 | 海城市腾熬镇寿安村 | 2 | 40 | 煤 | 湿式重力 | 维修改造完成 |
| 22 | 鞍山市 | 海城市 | 鞍山市巨丰供暖有限公司 | 海城市腾熬镇寿安村 | 2 | 40 | 煤 | 湿式重力 | 维修改造完成 |
| 23 | 鞍山市 | 海城市 | 鞍山市巨丰供暖有限公司 | 海城市腾熬镇寿安村 | 2 | 100 | 煤 | 湿式重力 | 维修改造完成 |
| 24 | 鞍山市 | 海城市 | 鞍山市巨丰供暖有限公司 | 海城市腾熬镇寿安村 | 2 | 130 | 煤 | 湿式重力 | 维修改造完成 |
| 25 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市柳苑热力有限公司 | 验军管理区 | 2 | 65 | 煤 | 陶瓷多管 | 此企业与序号6、7的海城开发区柳苑热力有限公司为同一家企业，重复的锅炉 |
| 26 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市柳苑热力有限公司 | 验军管理区 | 2 | 65 | 煤 | 陶瓷多管 |
| 27 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市壹城供暖有限公司 | 海城市牛庄镇 | 2 | 40 | 煤 | 湿式脱硫 | 维修改造完成 |
| 28 | 鞍山市 | 海城市 | 翔鹭化纤海城有限公司 | 西柳镇东柳村 | 2 | 25 | 煤 | 陶瓷多管 | 锅炉拆扒完成 |
| 29 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市宏泰纺织印染有限公司 | 西柳镇工业园 | 1 | 25 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 30 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市鹏程供热有限公司 | 西柳镇东柳村 | 2 | 80 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 31 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市鹏程供热有限公司 | 西柳镇东柳村 | 2 | 80 | 煤 | 陶瓷多管 | 维修改造完成 |
| 32 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市桄阳供暖有限公司 | 海城市感王镇西感王村 | 2 | 30 | 煤 | 湿式 | 维修改造完成 |
| 33 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市永峰供暖中心 | 海城市感王镇 | 2 | 30 | 煤 | 陶瓷多管除尘器 | 此企业与序号32海城市桄阳供暖有限公司为同一家企业 ，重复的锅炉 |
| 34 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市牌楼热力有限公司 | 海城市牌楼 | 2 | 30 | 煤 | 旋风除尘 | 此企业与序号17、18海城市安泰热力有限公司为同一家企业 ，重复的锅炉 |
| 35 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市牌楼热力有限公司 | 海城市牌楼 | 2 | 30 | 煤 | 旋风除尘 |

|  |
| --- |
| **鞍山市20吨以上（无脱销60）海城市为16台锅炉** |
| 序号 | 城市 | 县区 | 使用单位 | 使用单位地址（园区名称） | 锅炉用途(工业1/供暖2/服务业3/部队4) | 锅炉规模(蒸吨/小时) | 燃料种类 | 脱硝方式 | 备注 |
| 1 | 鞍山市 | 海城市 | 海城开发区柳苑热力有限公司 | 海城市经济开发区 | 2 | 65 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 2 | 鞍山市 | 海城市 | 海城开发区柳苑热力有限公司 | 海城市经济开发区 | 2 | 65 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 3 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市鑫宏热力有限公司 | 海城市东四 | 2 | 40 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 4 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市南台热力有限公司 | 海城市南台镇 | 2 | 40 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 5 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市南台热力有限公司 | 海城市南台镇 | 2 | 40 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 6 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市安泰热力有限公司 | 牌楼镇海镁园区 | 2 | 30 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 7 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市安泰热力有限公司 | 牌楼镇海镁园区 | 2 | 30 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 8 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市宝强供热有限公司 | 海城市西柳镇工业园 | 2 | 40 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 9 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市宝强供热有限公司 | 海城市西柳镇工业园 | 2 | 65 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 10 | 鞍山市 | 海城市 | 鞍山惠丰瑞焓热力股份有限公司 | 腾鳌经济开发区 | 1 | 25 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 11 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市柳苑热力有限公司 | 验军管理区 | 2 | 65 | 煤 | 无 | 此企业与序号6、7的海城开发区柳苑热力有限公司为同一家企业，重复的锅炉 |
| 12 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市柳苑热力有限公司 | 验军管理区 | 2 | 65 | 煤 | 无 |
| 13 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市壹城供暖有限公司 | 海城市牛庄镇 | 2 | 40 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 14 | 鞍山市 | 海城市 | 翔鹭化纤海城有限公司 | 西柳镇东柳村 | 2 | 25 | 煤 | 无 | 锅炉已拆扒完成 |
| 15 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市宏泰纺织印染有限公司 | 西柳镇工业园 | 1 | 25 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 16 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市鹏程供热有限公司 | 西柳镇东柳村 | 2 | 80 | 煤 | 无 | 已安装SNCR法脱硝 |
| 17 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市鹏程供热有限公司 | 西柳镇东柳村 | 2 | 80 | 煤 | 无 | 已安装PNCR法脱硝 |
| 18 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市桄阳供暖有限公司 | 海城市感王镇西感王村 | 2 | 30 | 煤 | 无 | 已安装PNCR法脱硝 |
| 19 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市永峰供暖中心 | 海城市感王镇 | 2 | 30 | 煤 | 无 | 此企业与序号32海城市桄阳供暖有限公司为同一家企业 ，重复的锅炉 |
| 20 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市牌楼热力有限公司 | 海城市牌楼 | 2 | 30 | 煤 | 无 | 此企业与序号17、18海城市安泰热力有限公司为同一家企业 ，重复的锅炉 |
| 21 | 鞍山市 | 海城市 | 海城市牌楼热力有限公司 | 海城市牌楼 | 2 | 30 | 煤 | 无 |