## Sheet1
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） |  |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 南台镇 | 树林村 | 否 | 南台镇树林村地下水型水源地 | 122.7925 | 40.9156 | 2020 | 11 |  | 21450 | 1501.36 | 4 | 无 | 1.5 | 无 | 7.03 | 125 | 162 | 10.5 | 25.3 | 0.03L | 0.01 | 0.004 | 0.05L | 0.0024 | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 2.58 | 0.005L | 0.085 | 0.005L | 13.4 | 0.243 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0005 | 0.004L | 0.002 | 2L | 5 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L |  |  | Ⅲ
2 | 辽宁省 | 鞍山市 | 海城市 | 西柳镇 | 西柳村 | 否 | 西柳镇西柳村地下水型水源地 | 122.6249 | 40.8399 | 2020 | 11 |  | 39118 | 2738 | 2 | 无 | 0.4 | 无 | 7.07 | 208 | 118 | 22.1 | 29.7 | 0.03L | 0.01 | 0.001 | 0.05L | 0.0027 | 0.0003L | 0.05L | 0.5L | 7 | 0.005L | 0.045 | 0.005L | 14.6 | 0.143 | 0.002L | 0.05L | 0.00004L | 0.0003L | 0.0004L | 0.0001L | 0.004L | 0.001L | 2L | 6 | 1.1L | 0.8L | 0.8L | 1.0L |  |  | Ⅲ
备注