## 行政处罚
2021年1-4月环境保护行政处罚公示表
序号 | 处罚主体 | 当事人名称 | 法人 代表 | 地址 | 主要违法行为 | 处罚依据 | 决定书文号 | 罚款数额（万元）
1 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市恒盛铸业有限公司 | 陆晓东 倪洪亮 | 腾鳌镇福安村 | 未采取有效覆盖措施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二款 | 海环罚字[2021]第001号 | 10
2 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市瑞基耐火材料厂 | 金峤 | 英落镇水泉村 | 不正常运行大气污染防治设施 | 《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三款、《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三款 | 海环罚字[2021]第002号 | 20
3 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市品扬滑石矿业有限公司 | 范思伟 | 英落镇 | 未采取有效覆盖措施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二款 | 海环罚字[2021]第003号 | 3
4 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市海英高级耐火材料有限公司 | 张云天 | 牌楼镇 | 在线监控系统无全过程校准功能，工控机软件状态标记功能不完善（无状态记录）；粉尘仪测量量程过大，量程为200mg/L，镁制品粉尘排放标准为30mg/L，量程应为排放标准的2-3倍。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款 | 海环罚字[2021]第005号 | 2
5 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市三元特种耐火材料厂 | 祝开富 | 马风镇 | 轻烧窑在线站房内有明显“U”型弯，轻烧窑在线设施因更换点位正在组织验收。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款 | 海环罚字[2021]第006号 | 2
6 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市峰驰耐火材料总公司 | 高德忠 | 马风镇 | 重烧窑1号排放口在线设施采样头故障、采样管有明显“U”型弯。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款 | 海环罚字[2021]第007号 | 2
7 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市盛贵耐火材料有限公司 | 刘玉贵 | 牌楼镇 | 3#、4#镁砂在线监控系统历史数据与企业生产工况不符，粉尘监测数据长期在一定范围内波动。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款 | 海环罚字[2021]第008号 | 2
8 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市后英耐火材料有限公司 | 金长富 | 英落镇 | 在线设备不正常运行,无全过程校准功能；超期运维，运维记录不全；滤芯长时间未更换；冷凝器故障。氧气含量变化趋势不符合逻辑。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款 | 海环罚字[2021]第009号 | 2
9 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市后英耐火材料有限公司 | 金长富 | 英落镇 | 燃煤存放在半封闭库房内，苫盖不完全。中档窑燃煤上料口集尘设施不完善。 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五款 | 海环罚字[2021]第010号 | 2
10 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市桄阳供暖有限公司 | 侯青山 | 感王镇 | 装煤上料仓未采取封闭措施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五款 | 海环罚字[2021]第011号 | 1
11 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市桄阳供暖有限公司 | 侯青山 | 感王镇 | 在线监测设施采样管有明显“U”型弯。不正常使用在线监测设备 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款 | 海环罚字[2021]第012号 | 2
12 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市国润矿业有限公司 | 吴铁伟 | 感王镇 | 未按规定设置排污口 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第五款 | 海环罚字[2021]第013号 | 2
13 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市盛贵耐火材料有限公司 | 刘玉贵 | 牌楼镇代家工业园 | 电熔镁4套在线设施未进行第一季度比对 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第二款 | 海环罚字[2021]第015号 | 2
14 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城屹弘冶金炉料制造有限公司 | 张允 | 牌楼镇代家工业园 | 在线监测设施探头未安装，擅自投入生产。不正常使用在线监测设备 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三款 | 海环罚字[2021]第016号 | 2
15 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市利奇碳材有限公司 | 韓再顺 | 南台镇王二官村 | 在线设施未进行第一季度比对 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第二款 | 海环罚字[2021]第018号 | 2
16 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市中昊镁业有限公司 | 王元明 | 牌楼镇杨甸村 | 未采取有效覆盖措施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二款 | 海环罚字[2021]第019号 | 1
17 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城市苏海镁矿有限公司 | 钱志东 | 牌楼镇杨甸村 | 未采取有效覆盖措施 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第二款 | 海环罚字[2021]第020号 | 1
18 | 鞍山市生态环境局海城分局 | 海城远东矿业有限公司 | 陈文芳 | 牌楼镇东三道村 | 未采取集中收集处理、密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，控制、减少粉尘和气态污染物排放的 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第五款 | 海环罚字[2021]第021号 | 10