**海城市2025年2季度末梢水监测情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **总例数（份）** | **达标数（份）** | **达标率（%）** | **其中城市末梢水** | | **其中农村末梢水** | | |
| **份数** | **达标数** | **份数** | **覆盖率** | **达标数** |
| **1** | **菌落总数** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **2** | **总大肠菌群** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **3** | **PH** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **4** | **色度** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **5** | **浑浊度** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **6** | **肉眼可见物** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **7** | **嗅和味** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **8** | **铁** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **9** | **氨** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **10** | **高猛酸盐指数** | **30** | **30** | **100%** | **6** | **6** | **24** | **100%** | **24** |
| **11** | **游离氯** | **8** | **8** | **100%** | **6** | **6** | **--** | **--** | **--** |

注：农村水覆盖率以乡镇为单位。

**2025年6月10日**