## 第一类医疗器械生产备案 (hidden)
附件1-3
第一类医疗器械生产备案信息表
类别 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 生产地址 | 法人/负责人 | 生产范围 | 生产产品 | 备案编号 | 备案日期
第一类医疗器械生产备案变更 | 1 | 霍远利尔医疗器械（辽宁）有限公司 | 91210322MA10UEKB80 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇前街组 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇前街组 | 霍春利/霍俊男 | 2002分类目录 Ⅰ类:6863-4-其他材料，6864-1-防护用品 2017分类目录 Ⅰ类:14-13-手术室感染控制用品，14-14-医护人员防护用品，14-15-病人护理防护用品，14-16-其它器械，17-02-口腔诊察器具 | 医用帽、医用垫巾、洗手衣、医用隔离面罩、医用隔离鞋套、一次性使用口腔器械盒、棉签、脱脂棉球、换药包、医用检查手套、口镜 | 辽鞍食药监械生产备20210002号 | 2022-01-04

## 医疗器械产品备案新办 (hidden)
附件1-4
医疗器械产品备案信息表
类别 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 备案号 | 分类编码 | 备案日期 | 生产地址
第一类医疗器械产品备案新办 | 1 | 霍远利尔医疗器械（辽宁）有限公司 | 91210322MA10UEKB80 | 牙科用镊 | 弯头型 1个/袋 50袋/包 | 由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。 | 用于口腔科检查和治疗时夹持。 | 辽鞍械备20240002 | 17-04-16 | 2024-03-15 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇大营子村前街组

## 医疗器械审批备案结果明细表（新办、延续）
附件1-1
医疗器械审批备案结果明细表（新办、延续）
类别 | 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营方式 | 经营范围 |  | 经营场所/库房地址 | 编号 | 发证/备案日期
[7 empty] | 2002经营范围 | 2017经营范围
医疗器械经营许可新办 | 1 | 91210381MA0YP9LL45 | 海城市美康隐形眼镜店 | 徐振华 | 徐振华 | 零售 | 6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。 注：6822仅限软性角膜接触镜及护理用液 | 16-眼科器械。 注：16仅限软性角膜接触镜及护理用液 | 辽宁省鞍山市海城市兴海管理区站前街永安委A108067（二楼老站百斜对面二层） | 辽鞍药监械经营许20240093号 | 2024年08月14日
| 2 | 91210381MADQBG6B69 | 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司第七分店 | 蔡云红 | 蔡云红 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。注：6822仅限软性角膜接触镜护理用液 | 14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。注：16仅限软性角膜接触镜及护理用液 | 辽宁省鞍山市海城市耿庄镇中心街东段路北（3号门市） | 辽鞍药监械经营许20240094号 | 2024年08月14日
| 3 | 91210381MADQ2ERD1K | 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司济仁分店 | 蔡云红 | 蔡云红 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。注：6822仅限软性角膜接触镜护理用液 | 14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。注：16仅限软性角膜接触镜及护理用液 | 辽宁省鞍山市海城市牛庄镇南关街（房屋所有权证村房字第09852号，所在层数一层） | 辽鞍药监械经营许20240095号 | 2024年08月14日
| 4 | 91210381MADNXDAR1F | 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司第二分店 | 蔡云红 | 蔡云红 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。注：6822仅限软性角膜接触镜护理用液 | 14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。注：16仅限软性角膜接触镜及护理用液 | 辽宁省鞍山市海城市海洲管理区北关街爱群委中街路42-S7(一层） | 辽鞍药监械经营许20240096号 | 2024年08月14日
医疗器械经营许可核发 | 1 | 91210300MA0YDTK644 | 辽宁昂天医疗器械有限公司 | 刘菊 | 刘菊 | 批发 | 6803-神经外科手术器械,6807-胸腔心血管外科手术器械,6808-腹部外科手术器械,6815-注射穿刺器械,6821-医用电子仪器设备,6825-医用高频仪器设备,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6866-医用高分子材料及制品,6877-介入器材。 | 01-有源手术器械,02-无源手术器械,03-神经和心血管手术器械,06-医用成像器械,07-医用诊察和监护器械,12-有源植入器械,13-无源植入器械,14-注输、护理和防护器械。 | 辽宁省鞍山市铁西区千山西路320号1号楼3001-001室/辽宁省鞍山市铁西区千山西路320号1号楼3001-002室 | 辽鞍药监械经营许20240112号 | 2024年10月21日
医疗器械经营许可核发 | 1 | 91210304MAE1BG8WXP | 辽宁鞍健医疗器械经营有限公司 | 李惠 | 李惠 | 批发 | 6801-基础外科手术器械,6803-神经外科手术器械,6805-耳鼻喉科手术器械,6806-口腔科手术器械,6810-矫形外科（骨科）手术器械,6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6846-植入材料和人工器官,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品,6877-介入器材。 | 01-有源手术器械,02-无源手术器械,03-神经和心血管手术器械,04-骨科手术器械,12-有源植入器械,13-无源植入器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,20-中医器械,22-临床检验器械。 | 辽宁省鞍山市立山区水之源小区二层网点 | 辽鞍药监械经营许20240130号 | 2024年12月31日
| 2 | 91210300051773281R | 鞍山紫竹国际贸易有限公司 | 王竹 | 王竹 | 批发 | 6801-基础外科手术器械,6802-显微外科手术器械,6803-神经外科手术器械,6804-眼科手术器械,6805-耳鼻喉科手术器械,6806-口腔科手术器械,6807-胸腔心血管外科手术器械,6808-腹部外科手术器械,6809-泌尿肛肠外科手术器械,6810-矫形外科（骨科）手术器械,6812-妇产科用手术器械,6813-计划生育手术器械,6815-注射穿刺器械,6816-烧伤(整形)科手术器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6824-医用激光仪器设备,6825-医用高频仪器设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6828-医用磁共振设备,6830-医用X射线设备,6831-医用X射线附属设备及部件,6832-医用高能射线设备,6833-医用核素设备,6834-医用射线防护用品、装置,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存）,6841-医用化验和基础设备器具,6845-体外循环及血液处理设备,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855-口腔科设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6857-消毒和灭菌设备及器具,6858-医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品,6870-软件,6877-介入器材。 | 01-有源手术器械,02-无源手术器械,03-神经和心血管手术器械,04-骨科手术器械,05-放射治疗器械,06-医用成像器械,07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,10-输血、透析和体外循环器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,12-有源植入器械,13-无源植入器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,21-医用软件,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存）。 | 辽宁省鞍山市千山区鞍腾路555号厂区内的食堂一楼西侧第一个房间 | 辽鞍药监械经营许20240131号 | 2024年12月31日
| 3 | 91210322MAE4RYWBX3 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第四十一分店 |  | 董善武 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6864-医用卫生材料及敷料,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 07-医用诊察和监护器械,09-物理治疗器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,19-医用康复器械,20-中医器械。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县阜昌办事处宏明社区客运站西良种场开发住宅楼B号楼1-2层西侧北3-4门市 | 辽鞍药监械经营许20240132号 | 2024年12月31日
| 4 | 91210322MAE4MF4H1Y | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第四十分店 |  | 董善武 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6864-医用卫生材料及敷料,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 07-医用诊察和监护器械,09-物理治疗器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,19-医用康复器械,20-中医器械。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县前营镇前营村前营组前营医院西第一间门市 | 辽鞍药监械经营许20240133号 | 2024年12月31日
第二类医疗器械经营备案新办 | 1 | 91211021318758030A | 鞍山汇嘉智能科技有限公司 | 张磊 | 张磊 | 批零兼营 | 6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6824-医用激光仪器设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂除外）,6841-医用化验和基础设备器具,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。 | 01-有源手术器械,07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,14-注输、护理和防护器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,21-医用软件,22-临床检验器械。 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路261号2号楼2楼201室 | 辽鞍药监械经营备20250018号 | 2025年01月20日
| 2 | 91210300MAEA5T5P4B | 鞍山市康仁医疗器械有限公司 | 黄秀彦 | 黄秀彦 | 零售 | 6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6856-病房护理设备及器具,6864-医用卫生材料及敷料。 | 19-医用康复器械,20-中医器械。 | 辽宁省鞍山市立山区光栅路33号1号楼1层办公位1间（66号） | 辽鞍药监械经营备20250017号 | 2025年01月20日
| 3 | 91210300MAE5MB0J26 | 鞍山润赢医药信息网络科技有限公司 | 李瀚晨 | 李瀚晨 | 零售 | 6821-医用电子仪器设备,6824-医用激光仪器设备。 | 07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械。 | 辽宁省鞍山市千山区千山东街0075891一层105号 | 辽鞍药监械经营备20250016号 | 2025年01月20日
| 4 | 91210381MAEA9LN12W | 辽宁拾珍医疗器械有限公司 | 马明新 | 马明新 | 批零兼营 | 6801-基础外科手术器械,6803-神经外科手术器械,6807-胸腔心血管外科手术器械,6809-泌尿肛肠外科手术器械,6810-矫形外科（骨科）手术器械,6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6824-医用激光仪器设备,6825-医用高频仪器设备,6826-物理治疗及康复设备,6831-医用X射线附属设备及部件,6845-体外循环及血液处理设备,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855-口腔科设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6857-消毒和灭菌设备及器具,6858-医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品,6870-软件。 | 01-有源手术器械,02-无源手术器械,05-放射治疗器械,06-医用成像器械,07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,10-输血、透析和体外循环器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,21-医用软件,22-临床检验器械。 | 辽宁省鞍山市海城市海州管理区南关街工农委滨河西路8乙-S19号门店二层208室 | 辽鞍药监械经营备20250015号 | 2025年01月20日
| 5 | 91210302MAE5E7HT8B | 鞍山高新技术产业开发可利视医疗有限公司铁东可利视眼科诊所 |  | 林光正 | 零售 | 6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备。 | 16-眼科器械。 | 辽宁省鞍山市铁东区南中华路大德翠韵华庭A26-网-S1 | 辽鞍药监械经营备20250012号 | 2025年01月16日
第二类医疗器械经营备案新办 | 6 | 91210381MAE9GGC40P | 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司二十八分店 | 蔡云红 | 蔡云红 | 零售 | 6801-基础外科手术器械,6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6840-临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存）,6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6857-消毒和灭菌设备及器具,6858-医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6864-医用卫生材料及敷料,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品。 | 07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,16-眼科器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械,6840-体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存）。 | 海城市高坨镇高坨居委会第LA-010-1264号门市（一层） | 辽鞍药监械经营备20250014号 | 2025年01月17日
| 7 | 91210381MAE7XRBP7U | 鞍山盛友医疗器材有限公司 | 任凤玲 | 任凤玲 | 批发 | 6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6826-物理治疗及康复设备,6841-医用化验和基础设备器具,6845-体外循环及血液处理设备,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。 | 07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,10-输血、透析和体外循环器械,14-注输、护理和防护器械,19-医用康复器械,22-临床检验器械。 | 辽宁省鞍山市海城响堂管理区荒岭委半岛国际滨河南路165-S3（一层） | 辽鞍药监械经营备20250013号 | 2025年01月17日
医疗器械经营许可核发 | 1 | 91210322MAE7XYDP93 | 岫岩满族自治县国泰大药房连锁有限公司第四十二分店 |  | 董善武 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6864-医用卫生材料及敷料,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 07-医用诊察和监护器械,09-物理治疗器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械,19-医用康复器械,20-中医器械。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县苏子沟镇苏子沟村三合街组（苏子沟镇派出所西侧50米） | 辽鞍药监械经营许20250005号 | 2025年01月22日
| 2 | 91210381MAE9GGC40P | 海城市利国白俅恩医药连锁有限公司二十八分店 | 蔡云红 | 蔡云红 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 14-注输、护理和防护器械,16-眼科器械。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 海城市高坨镇高坨居委会第LA-010-1264号门市（一层） | 辽鞍药监械经营许20250002号 | 2025年01月16日
| 3 | 91210381MAE7XRBP7U | 鞍山盛友医疗器材有限公司 | 任凤玲 | 任凤玲 | 批发 | 6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6826-物理治疗及康复设备,6841-医用化验和基础设备器具,6845-体外循环及血液处理设备,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6864-医用卫生材料及敷料,6866-医用高分子材料及制品。 | 07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,10-输血、透析和体外循环器械,14-注输、护理和防护器械,19-医用康复器械,22-临床检验器械。 | 辽宁省鞍山市海城响堂管理区荒岭委半岛国际滨河南路165-S3（一层） | 辽鞍药监械经营许20250003号 | 2025年01月16日
| 4 | 91210381MAE1JP814P | 辽宁万汇祥医药连锁有限公司海城二台子分店 | 无 | 龚雪 | 零售 | 6815-注射穿刺器械,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6866-医用高分子材料及制品。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 07-医用诊察和监护器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,16-眼科器械,22-临床检验器械。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 辽宁省鞍山市海城市兴海街道办事处二台子回迁区长江路北侧四期东起1号门点 | 辽鞍药监械经营许20250004号 | 2025年01月16日

## 医疗器械审批备案结果明细表（变更）
附件1-2
医疗器械审批备案结果明细表（变更后内容）
类别 | 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 法定代表人 | 企业负责人 | 经营方式 | 经营范围 |  | 经营场所/库房地址 | 编号 | 发证/备案日期
[7 empty] | 2002经营范围 | 2017经营范围
第二类医疗器械经营备案变更 | 1 | 91210303MAD87TWB9G | 辽宁皆坦途医疗器材有限公司 | 魏丽姝 | 魏丽姝 | 批零兼营 | 6801-基础外科手术器械,6803-神经外科手术器械,6804-眼科手术器械,6805-耳鼻喉科手术器械,6806-口腔科手术器械,6807-胸腔心血管外科手术器械,6808-腹部外科手术器械,6809-泌尿肛肠外科手术器械,6810-矫形外科（骨科）手术器械,6812-妇产科用手术器械,6815-注射穿刺器械,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6857-消毒和灭菌设备及器具,6877-介入器材。 | 01-有源手术器械,02-无源手术器械,03-神经和心血管手术器械,04-骨科手术器械,12-有源植入器械,13-无源植入器械,14-注输、护理和防护器械。 | 辽宁省鞍山市铁西区启明小区2栋1-2层249幢5号（1层） | 辽鞍药监械经营备20240010号 | 2025年01月20日
| 2 | 91210321MA10W6DR3C | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第三十分公司 | 于泽水 | 赵春玲 | 零售 | 6801基础外科手术器械，6815注射穿刺器械，6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6834医用射线防护用品、装置，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6841医用化验和基础设备器具，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6855口腔科设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。 | 07医用诊察和监护器械，08呼吸、麻醉和急救器械，09物理治疗器械，11医疗器械消毒灭菌器械，14注输、护理和防护器械，15患者承载器械，17口腔科器械，18妇产科、辅助生殖和避孕器械，19医用康复器械，20中医器械，22临床检验器械，6840体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存）。 | 辽宁省鞍山市台安县台安镇繁荣北街57号四季花园14号楼西6号门市 | 辽鞍药监械经营备20210094号 | 2025年01月17日
| 3 | 912103027887616992 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司鞍山湖南分店 | 无 | 马宁 | 零售 | 6801基础外科手术器械，6815注射穿刺器械，6820普通诊察器械，6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6826物理治疗及康复设备，6827中医器械，6831医用X射线附属设备及部件，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂不需低温冷藏运输贮存），6841医用化验和基础设备器具，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6856病房护理设备及器具，6857消毒和灭菌设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。 | 01有源手术器械，02无源手术器械，03神经和心血管手术器械，04骨科手术器械，05放射治疗器械，07医用诊察和监护器械，08呼吸、麻醉和急救器械，09物理治疗器械，10输血、透析和体外循环器械，11医疗器械消毒灭菌器械，13无源植入器械，14注输、护理和防护器械，15患者承载器械，16眼科器械，17口腔科器械，18妇产科、辅助生殖和避孕器械，19医用康复器械，20中医器械，21医用软件，22临床检验器械，6840体外诊断试剂（不需冷链运输、贮存）。 | 鞍山市铁东区湖南街87号兆成大厦，产籍号1-54-69-9 | 辽鞍药监械经营备20160086号 | 2025年01月20日
医疗器械经营许可变更 | 1 | 912103027887616992 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司鞍山湖南分店 | 无 | 马宁 | 零售 | 6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 07医用诊察和监护器械，08呼吸、麻醉和急救器械，09物理治疗器械，14注输、护理和防护器械，16眼科器械，18妇产科、辅助生殖和避孕器械，22临床检验器械。备注：6822/16仅限软性角膜接触镜护理用液 | 鞍山市铁东区湖南街87号兆成大厦，产籍号1-54-69-9 | 辽鞍药监械经营许20160068号 | 2025年01月17日
| 2 | 91210300MA103CAF4G | 鞍山佳楠商贸有限公司 | 杨丹 | 杨丹 | 批发 | 6810-矫形外科（骨科）手术器械,6812-妇产科用手术器械,6813-计划生育手术器械,6815-注射穿刺器械,6820-普通诊察器械,6821-医用电子仪器设备,6822-医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823-医用超声仪器及有关设备,6825-医用高频仪器设备,6826-物理治疗及康复设备,6827-中医器械,6834-医用射线防护用品、装置,6841-医用化验和基础设备器具,6846-植入材料和人工器官,6854-手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855-口腔科设备及器具,6856-病房护理设备及器具,6857-消毒和灭菌设备及器具,6863-口腔科材料,6864-医用卫生材料及敷料,6865-医用缝合材料及粘合剂,6866-医用高分子材料及制品。 | 02-无源手术器械,04-骨科手术器械,07-医用诊察和监护器械,08-呼吸、麻醉和急救器械,09-物理治疗器械,11-医疗器械消毒灭菌器械,13-无源植入器械,14-注输、护理和防护器械,15-患者承载器械,17-口腔科器械,18-妇产科、辅助生殖和避孕器械,19-医用康复器械,20-中医器械,22-临床检验器械。 | 辽宁省鞍山市立山区光栅路33号辽宁万泓激光科技股份有限公司检测厂房2层L区室 | 辽鞍药监械经营许20200018号 | 2025年01月16日
医疗器械经营许可变更 | 3 | 912103220853491552 | 岫岩满族自治县诚义医疗器械有限公司 | 姜胜任 | 姜胜任 | 批零兼营 | 6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6825医用高频仪器设备，6826物理治疗及康复设备，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（诊断试剂需低温冷藏运输贮存），6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官，6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6863口腔科材料，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6870软 件，6877介入器材。备注：6822/16角膜接触镜不含验配 | 01有源手术器械，02无源手术器械，03神经和心血管手术器械，04骨科手术器械，05放射治疗器械，06医用成像器械，07医用诊察和监护器械，08呼吸、麻醉和急救器械，09物理治疗器械，10输血、透析和体外循环器械，11医疗器械消毒灭菌器械，12有源植入器械，14注输、护理和防护器械，15患者承载器械，16眼科器械，17口腔科器械，18妇产科、辅助生殖和避孕器械，19医用康复器械，20中医器械，21医用软件，22临床检验器械，6840体外诊断试剂。备注：6822/16角膜接触镜不含验配 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县岫岩镇一街道（位于客运站东侧50米）（二层） | 辽鞍药监械经营许20160170号 | 2025年01月22日
| 4 | 91210304MA10GKB00B | 鞍山市新药特大药房连锁有限公司立山中心分公司 |  | 杨作民 | 零售 | 6815注射穿刺器械，6866医用高分子材料及制品。 |  | 辽宁省鞍山市立山区生产街7号楼3号 | 辽鞍药监械经营许20200158号 | 2025年01月22日

## 医疗器械审批备案结果明细表(注销取消） (hidden)
附件1-3
医疗器械审批备案结果明细表（注销、取消）
业务类别 | 序号 | 企业名称/产品名称 | 统一社会信用代码 | 许可/备案编号 | 注销/取消日期
医疗器械经营许可注销 | 1 | 鞍山容勃贸易有限公司 | 91210302MA0YDD4W1B | 辽鞍药监械经营许20190030号 | 2024-03-22
第二类医疗器械经营备案注销 | 1 | 鞍山晟达电子商务有限公司 | 91210302MA0YKJUMX0 | 辽鞍食药监械经营备20200129号 | 2024-03-28
| 2 | 海城市西柳阳光药店 | 91210381MA0XT2U604 | 辽鞍食药监械经营备20200271号 | 2024-03-26
| 3 | 鞍山市康神大药房有限公司 | 91210302MA10NJCH10 | 辽鞍食药监械经营备20200417号 | 2024-03-25
| 4 | 鞍山容勃贸易有限公司 | 91210302MA0YDD4W1B | 辽鞍药监械经营备20190039号 | 2024-03-22

## 医疗器械审批备案结果明细表（注销、取消） (hidden)
附件1-3
医疗器械审批备案结果明细表（注销、取消）
业务类别 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 许可/备案编号 | 注销/取消日期
第二类医疗器械经营备案取消 | 1 | 鞍山市佳泰丽景大药房 | 91210304MAC2CF015T | 辽鞍药监械经营备20220351号 | 2023年12月28日
| 2 | 辽宁添之瀛商贸有限公司 | 91210300MA10WKFN1Y | 辽鞍药监械经营备20210058号 | 2023年12月27日
| 3 | 鞍山院里云医疗科技有限公司 | 91210300MA110LLJ6P | 辽鞍食药监械经营备20210110号 | 2023年12月28日
| 4 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司岫岩站前店 | 91210322740785595H | 辽鞍食药监械经营备20160001号 | 2023年12月27日
医疗器械经营许可注销 | 1 | 辽宁添之瀛商贸有限公司 | 91210300MA10WKFN1Y | 辽鞍药监械经营许20210032号 | 2023年12月27日
| 2 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司岫岩站前店 | 91210322740785595H | 辽鞍食药监械经营许20160006号 | 2023年12月27日
| 3 | 鞍山院里云医疗科技有限公司 | 91210300MA110LLJ6P | 辽鞍食药监械经营许20210046号 | 2023年12月28日
| 4 | 辽宁省广泰荣和医疗器械贸易有限公司 | 91210303MA0YY26L9R | 辽鞍药监械经营许20220084号 | 2023年12月27日

## 医疗器械审批备案结果明细表（产品备案） (hidden)
附件1-4
医疗器械审批备案结果明细表（产品备案）
业务类别 | 序号 | 备案人 名称 | 统一社会信用代码 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 备案编号 | 分类编码 | 备案日期 | 住所 | 生产地址
医疗器械产品备案 | 1 | 辽宁荟呈药业有限公司 | 91210303MA101G4DXJ | 棉卷 | 130g;150g;230g;280g;9OOg;1000g;1300g;1450g;1600g;1800g;2000g。 | 主要成分为棉纤维、木纤维。由吸水性材料组成。不含消毒剂。非无菌提供，一次性使用。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 辽鞍械备20230009 | 14-16-10 | 2023-12-27 | 辽宁省鞍山市铁西区四方台路276号通尊工业自动化科技园2#厂房E座3层1号厂房 | 辽宁省鞍山市铁西区四方台路276号通尊工业自动化科技园2#厂房E座3层1号厂房

## 医疗器械审批备案结果明细表（注销）
附件1-3
医疗器械审批备案结果明细表（注销）
类别 | 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 编号 | 注销日期
第二类医疗器械经营备案注销 | 1 | 91210321MADC8JDL16 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第三十六分公司 | 辽鞍药监械经营备20240100号 | 2024年09月18日
| 2 | 91210321MADECFQ563 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司台安第三十五分公司 | 辽鞍药监械经营备20240099号 | 2024年09月18日
| 3 | 91210302MA0QCX2N7Q | 鞍山鑫璞商贸有限公司 | 辽鞍食药监械经营备20160030号 | 2024年09月13日
| 4 | 91210303590935315F | 鞍山市铁西区邦科泰大药房 | 辽鞍药监械经营备20160298号 | 2024年09月13日
| 5 | 912103213952498384 | 台安县方圆药店恩良分店 | 辽鞍食药监械经营备20180474号 | 2024年09月13日
第二类医疗器械经营备案注销 | 6 | 91210302574263643A | 鞍山市嘉玺医疗器械有限公司 | 辽鞍食药监械经营备20160031号 | 2024年09月13日
医疗器械经营许可注销 | 1 | 91210303MA10RWPJ83 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司鞍山兴盛分店 | 辽鞍食药监械经营许20210014号 | 2024年10月23日
| 2 | 91210302MA10151L6K | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司鞍山翠韵华庭分店 | 辽鞍食药监械经营许20190168号 | 2024年10月23日
| 3 | 91210381MA110D814K | 海城市佳康医疗器械销售有限公司 | 辽鞍食药监械经营许20210072号 | 2024年10月22日
第二类医疗器械经营备案注销 | 1 | 91210303L604401667 | 鞍山市铁西区兴盛路大药房 | 辽鞍食药监械经营备20170283号 | 2025年01月21日
| 2 | 91210302MA109GN592 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司鞍山明达分店 | 辽鞍药监械经营备20200249号 | 2025年01月21日
| 3 | 91210304MACC0B1H51 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司鞍山钢红街分店 | 辽鞍药监械经营备20230122号 | 2025年01月21日
| 4 | 91210302MACCC0HE8J | 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司工人街分店 | 辽鞍药监械经营备20230116号 | 2025年01月21日
| 5 | 91210302MA0ULUDT0W | 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司五一路分店 | 辽鞍食药监械经营备20180096号 | 2025年01月21日
| 6 | 91210302MA0UP5N943 | 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司前进街分店 | 辽鞍食药监械经营备20170362号 | 2025年01月21日
医疗器械经营许可注销 | 1 | 91210302MA109GN592 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司鞍山明达分店 | 辽鞍药监械经营许20200129号 | 2025年01月21日
| 2 | 91210304MACC0B1H51 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司鞍山钢红街分店 | 辽鞍药监械经营许20230108号 | 2025年01月21日
| 3 | 91210302MACCC0HE8J | 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司工人街分店 | 辽鞍药监械经营许20230110号 | 2025年01月21日
| 4 | 91210302MA0ULUDT0W | 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司五一路分店 | 辽鞍药监械经营许20180076号 | 2025年01月21日
| 5 | 91210302MA0UP5N943 | 国药控股国大药房鞍山连锁有限公司前进街分店 | 辽鞍药监械经营许20170145号 | 2025年01月21日

## 一类医疗器械生产备案变更 (hidden)
附件1-4
医疗器械审批备案结果明细表（生产备案）
类别 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 生产地址 | 法人/负责人 | 生产范围 | 生产产品 | 备案编号 | 备案日期
第一类医疗器械生产备案变更 | 1 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托四川普特医疗器械有限公司生产；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X） | 王申义 | 2002分类目录 Ⅰ类:6810-13-矫形外科（骨科）用其他器械，6864-1-防护用品 2017分类目录 Ⅰ类:04-13-外固定及牵引器械，14-14-医护人员防护用品，19-04-矫形固定器械 | 医用隔离面罩、肩部固定器、腰部固定器、踝部固定器、膝部固定器、足部固定器、颈部固定器、胸部固定器、腕关节固定器、肘部固定器、医用隔离眼罩、医用帽、隔离衣、医用隔离鞋套、下肢固定器、下肢带、医用固定带、指骨夹板、医用外固定支具 | 辽鞍食药监械生产备20200011号 | 2024/7/23委托生产

## 医疗器械产品备案变更 (hidden)
附件1-5
医疗器械审批备案结果明细表（产品备案）
类别 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 备案号 | 批准日期 | 注册地址 | 生产地址
医疗器械产品备案变更 | 1 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 医用隔离面罩 | 型号：DLT-FC-AMIM-01/02 规格：S/M/L/XL | 医用隔离面罩由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 辽鞍械备20200007号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 2 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 肩部固定器 | DLT-S-SAAD01（左/右）;DLT-S-SAAD02（左/右）;DLT-S-SAAD03（左/右）;DLT-S-SAAD04（左/右）;DLT-S-SAAD05（左/右）;DLT-S-SASF01(左/右);DLT-S-SASF02（左/右）;DLT-S-SASF03（左/右）;DLT-S-SASF04（左/右）;DLT-S-SAEF01（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-S-SACF01(成人/儿童);DLT-S-SHPW01（S/M）;DLTE-S-SAAD06（左/右）;DLTE-S-SAAD07（左/右）;DLTE-S-SAAD08（左/右）;DLTE-S-SAAD09（左/右）;DLTE-S-SASF05（左/右）;DLTE-S-SAEF02（S左/右、M左/右、L左/右）;DLTE-S-SACF02(成人/儿童);DLTC-S-SAAD10（左/右）;DLT-S-SAAD11（左/右）;DLT-S-SASF06（成人/儿童）;DLT-S-SACF03（成人/儿童）;DLTC-S-SACF04（成人/儿童）;DLT-S-SAEF03（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-S-SAEF04（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-S-SAAD12（均码）;DLT-S-SAAD13（左/右）;DLT-S-SAAD14（左/右）;DLT-S-SAAD15（左/右）;DLT-S-SAAD16（左/右） | 肩部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体肩部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200013号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
医疗器械产品备案变更 | 3 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 腰部固定器 | DLT-SP-LBCS01（S/M/L/XL）;DLT-SP-LBCS02（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS03（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS05（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS06（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-VLAD01;DLT-SP-VLAD02;DLTE-SP-LBCS04（S/M/L/XL）;DLTE-SP-LBCS07（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLTE-SP-LBCS08（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLTE-SP-LBCS09（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLTE-SP-LBCS10（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLTE-SP-VLAD03;DLTE-SP-VLAD04;DLT-SP-LBCS11（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS12（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS13（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS14（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS15（S/M/L/XL）;DLT-SP-LBCS16（S/M/L/XL）;DLT-SP-LBCS17（S/M/L）;DLT-SP-BKBE01（XXS/XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-KBWD01（均码）;DLT-SP-KVLAD01（S/M/L/XL）;DLT-SP-LBCS18（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS19（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS20（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-LBCS21（XS/S/M/L/XL/XXL）;DLT-SP-BKBE02(XXS/XS/S/M/L/XL/XXL） | 腰部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体腰部部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200014号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 4 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 踝部固定器 | DLT-LE-AFAL01（S/M/L）;DLT-LE-AFAL02（XXS/XS/S/M/L);DLT-LE-AFAL04（S/M/L）;DLT-LE-KAO01（S左/右、M左/右、L左/右）;DLTE-LE-AFAL03（S/M/L）;DLTE-LE-AFAL05（S/M/L）;DLTE-LE-AFAL06（S/M/L）;DLTE-LE-KAO02（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-LE-AFBD01（S/M/L）;DLT-LE-AFBD02（S/M/L）;DLT-LE-AFAL07（S/M/L）;DLT-LE-AFAL08（S/M/L） | 踝部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体踝部部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200015号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
医疗器械产品备案变更 | 5 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 膝部固定器 | DLT-K-HKKL01;DLT-K-HKKL04（S/M/L）;DLT-K-HKKL05;DLT-K-HKKO01;DLT-K-HKKO02;DLT-K-HKKO03;DLTE-K-HKKL02;DLTE-K-HKKL03（S/M/L）;DLTE-K-HKKL06;DLT-K-HKKO04（均码）;DLT-K-HKKL07（均码）;DLT-K-HKKL08（均码）;DLT-K-HKKL09（均码）;DLT-K-HKKL10（均码）;DLT-K-HKKL11（均码）;DLT-K-HKKL12（均码）;DLT-K-HKKO05（内/外侧 S/M/L）;DLT-K-HKKO06（S/M/L）;DLT-K-HKKO07（内/外侧 S/M/L）;DLT-K-HKKO08（S/M/L/XL）;DLT-K-HKKO09（均码）;DLT-K-HKKO10（内外侧 S/M）;DLT-K-HKKO11（S/M） | 膝部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体膝部部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200016号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 6 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 足部固定器 | DLT-F-AFAL04（S左/右、M左/右、L左/右） DLTE-F-AFAL02（S左/右、M左/右、L左/右） DLTC-F-AFAL07（S左/右、M左/右、L左/右） DLT-F-AFAL08（S/M/L） DLT-F-AFAL09（S/M/L） | 足部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体足部的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200017号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 7 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 颈部固定器 | DLT-CV-SP01（S/M/L）、 DLT-CV-SP04（S3/S4/M3/M4/L3/L4）、 DLT-CV-HV01、 DLTE-CV-SP02（S/M/L）、 DLTE-CV-HV02 DLT-CV-SP03 (S/M/L)、 DLT-CV-SP05 (S/M/L)、 DLT-CV-SP06（S3/S4/M3/M4/L3/L4）、 DLT-CV-SP07、 DLT-CV-SP08、 DLT-CV-HV03、 DLT-CV-HV04 (S/M/L） | 颈部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体颈部部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200020号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
医疗器械产品备案变更 | 8 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 胸部固定器 | DLT-C-RBCS01（S/M/L/XL）DLT-C-RBCS02（S/M/L/XL）DLT-C-RBCS03（S/M/L/XL） DLTE-C-RBCS04（S/M/L/XL） DLT-C-RBCS05（S/M/L/XL） DLTC-C-RBCS06（S/M/L/XL） | 胸部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体胸部部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200021号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 9 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 腕关节固定器 | DLT-WJ-WPWP01 （XXS左/右、XS左/右、S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLT-WJ-WPWP02 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLT-WJ-WPWP06 （S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-WJ-WPWP07 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLT-WJ-WPWP08 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLT-WJ-WPWP09 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLT-WJ-WPWP10 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLTE-WJ-WPWP03 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLTE-WJ-WPWP04 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLTE-WJ-WPWP05 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLTE-WJ-WPWP011 （S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLTC-WJ-WPWP12 （左/右）;DLT-WJ-WPWP13（S左/右、M左/右、L左/右、XL左/右）;DLT-WJ-ULFB01(均码） | 腕关节固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体腕关节的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200022号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 10 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 肘部固定器 | DLT-EJ-SAEL01(左/右);DLT-EJ-SAEL02（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-EJ-SAEF01（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-EJ-SAWP01（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-EJ-SAEFWP01（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-EJ-SATE01（S/M/L）;DLT-EJ-SATE02;DLT-EJ-SATE03;DLTE-EJ-SAEL03(左/右);DLTE-EJ-SAEL04（S左/右、M左/右、L左/右）;DLTE-EJ-SAEF02（S左/右、M左/右、L左/右）;DLTE-EJ-SAWP02（S左/右、M左/右、L左/右）;DLTE-EJ-SAEFWP02（S左/右、M左/右、L左/右）;DLT-EJ-SAEL05(左/右) | 肘部固定器由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品 | 用于对人体肘部部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20200023号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
医疗器械产品备案变更 | 11 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 医用隔离眼罩 | 型号：DLT-E-MEM01、DLT-E-MEM02 | 医用隔离眼罩由高分子材料制成的硬质防护罩、泡沫条和固定装置组成。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 辽鞍械备20200024号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 12 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 医用帽 | 型号：DLT-H-MC01（S/M） | 医用帽采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 辽鞍械备20200027号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 13 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 隔离衣 | DLT-BD-LC01（S/M/L）、DLT-BD-LC02（S/M/L）、DLT-BD-LC01（S/M） | 隔离衣采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | 辽鞍械备20200028号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 14 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 医用隔离鞋套 | DLT-F-MISC01（男款/女款）、DLT-F-MISC02（男款/女款） | 医用隔离鞋套采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | 辽鞍械备20200029号 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼） | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
医疗器械产品备案变更 | 15 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 下肢固定器 | DLT-LL-MLGB01（均码）、DLT-LL-MLGB02（均码）、DLT-LL-MLGB03（左/右）、DLT-LL-MLGB04（左/右）、DLT-LL-BYHS01（S/M） | 下肢固定器由复合布、聚氨酯、铝合金、金属、织物、皮革等材料制成。穿戴或放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能。无源产品。 | 用于对人体下肢部位的外固定或支撑。 | 辽鞍械备20220014 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 16 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 下肢带 | DLT-LB-TFBD01（S/M/L）、DLT-LB-PAFB01（均码）、DLT-LB-PAFB02（均码）、DLT-LB-PAFB03（均码）、DLT-LB-LGFB01（S/M/L）、DLT-LB-LGFB02（S/M/L）、DLT-LB-AEFB01（S/M/L） | 下肢带采用粘毛布、复合布、织带、尼龙粘扣、铝合金、聚酯纤维、弹力带、非织造布等制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 辽鞍械备20220015 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 17 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 医用固定带 | DLT-FB-PPB01（S/M/L/XL）、DLT-FB-PPB02（均码）、DLT-FB-RTB01（S/M/L)、DLT-FB-RTB02（M/L）、DLT-FB-OJB01（均码）、DLT-FB-PFB01（S/M/L/XL/XXL) | 医用固定带采用弹力带、粘毛布、织带、复合布、尼龙粘扣、海绵、聚酯纤维、聚氨酯、非织造布等制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 辽鞍械备20220016 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
| 18 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 指骨夹板 | DLT-PS-MAPS01（S/M/L）、DLT-PS-MAPS02（S/M/L）、DLT-PS-MAPS03（S/M/L）、DLT-PS-PXAP01（S/M/L）、DLT-PS-PXAP02（S/M/L）、DLT-PS-PXAP03（S/M/L）、DLT-PS-PXAP04（S/M/L）、DLT-PS-FRFB01（M/L）、DLT-PS-FSR01（均码） | 指骨夹板采用木板、铝合金、聚氨酯、复合布、海绵、棉布、三明治网眼布、尼龙粘扣、非织造布等制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 辽鞍械备20220017 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）
医疗器械产品备案变更 | 19 | 鞍山德益达医疗器械科技有限公司 | 912103003966197061 | 医用外固定支具 | DLT-EF-BEST01(S左/右、M左/右、L左/右) | 医用外固定支具采用聚氨酯、EVA、魔术粘扣等制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | 辽鞍械备20220018 | 2024-07-23 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼 | 辽宁省鞍山市高新区越岭路263号（北园4号楼北座3楼）;四川省南充市西充县多扶工业园区（委托生产，受托生产企业：四川普特医疗器械有限公司；统一社会信用代码：91511325MA67QMHF7X）

## 器械注销 (hidden)
附件1-3
医疗器械审批备案结果明细表（注销）
类别 | 序号 | 企业名称 | 编号 | 时间 | 社会代码
第二类医疗器械经营备案注销 | 1 | 辽宁北方药房连锁有限公司红岭分公司 | 辽鞍食药监械经营备20210036号 | 2023年09月08日 | 91210300MA10UFF33W
第二类医疗器械经营备案注销 | 2 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司海城首座分店 | 辽鞍食药监械经营备20190056号 | 2023年09月08日 | 91210381MA0YFRN772
第二类医疗器械经营备案注销 | 3 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司岫岩荷花市场分店 | 辽鞍食药监械经营备20150115号 | 2023年09月08日 | 912103227746444675
医疗器械经营许可注销 | 4 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司海城西柳四分店 | 辽鞍药监械经营备20180127号 | 2023年09月08日 | 91210381MA0XMLUPXT
医疗器械经营许可注销 | 5 | 辽宁北方药房连锁有限公司红岭分公司 | 辽鞍食药监械经营许20210016号 | 2023年09月08日 | 91210300MA10UFF33W
医疗器械经营许可注销 | 6 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司海城首座分店 | 辽鞍药监械经营许20190036号 | 2023年09月08日 | 91210381MA0YFRN772
医疗器械经营许可注销 | 7 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司岫岩荷花市场分店 | 辽鞍食药监械经营许20150090号 | 2023年09月08日 | 912103227746444675
医疗器械经营许可注销 | 8 | 辽宁福缘堂大药房连锁有限公司海城西柳四分店 | 辽鞍药监械经营许20180091号 | 2023年09月08日 | 91210381MA0XMLUPXT

## 第一类医疗器械产品备案 (hidden)
附件1-4
第一类医疗器械产品备案信息表
类别 | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 产品名称 | 规格型号 | 产品描述 | 预期用途 | 备案号 | 分类编码 | 批准日期 | 备案人住所 | 生产地址
第一类医疗器械产品备案 | 1 | 霍远利尔医疗器械（辽宁）有限公司 | 91210322MA10UEKB80 | 一次性使用口腔冲洗器 | A1、A2、A3、A4、A5 | 由瓶塞穿刺器、空气过滤器、流量调节器、输水管、连接管组成。对口腔进行冲洗的无源产品，非无菌提供。 | 医疗机构口腔治疗时，用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | 辽鞍械备20230004 | 17-04-14 | 2023-09-21 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇大营子村前街组 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县大营子镇大营子村前街组