| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
| LED主屏部分 |  |  |
| LED显示屏(壁挂、吊装) 室内 | LED显示屏主屏安装 | m2 |
| 窗帘盒拆除 | 窗帘盒拆除 | 10m |
| 墙柱面龙骨及饰面拆除 隔断板 | 矿棉板衬板拆除 | 10m2 |
| 线槽配线 导线截面≤16mm2 | 4*16+1线缆 | 10m |
| 塑料护套线 砖、混凝土结构 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 | 2*1.5护套线 | 10m |
| 设备支架制作安装 每组重量0.2~0.5t | 设备支架 | t |
| 封边、包角安装 其他封边、包角 钢板 | 框架包边 | 10m2 |
| 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 原砌筑局部拆除 | m3 |
| 实心单面清水砖墙 墙厚370mm | 拆除部分重新砌筑 | 10m3 |
| 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 拆除部分刷漆 | 100m2 |
| 墙面板 压型钢板 | 墙面穿孔钢板固定 | 100m2 |
| 信号处理设备安装 3D图像处理器 | 视频处理器安装 | 台 |
| 成套配电箱安装 落地式 | 配电箱安装 | 台 |
| 调和漆 墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍 | 喷涂 | 100m2 |
| 幕布 |  |  |
| 民用钢结构建筑 钢梁 质量≤0.5t | 幕布轨道梁 | t |
| 成品幕布轨 暗装 单轨 | 幕布轨道 | 10m |
| 幕布 | 幕布，加厚金丝绒，含幕布幔头 | 100m2 |
| 塑料护套线明敷 |  |  |
| 项目名称 | 项目特征描述 |
| 设 砖、混凝土结构 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2 |  |
| 其他 |  |
| 建筑垃圾外运 运距1000m以内 |  |
| 材料二次搬运费 | 1.材料的二次搬运 |
| 窗台板 面层 石材 |  |
| 窗台板拆除 木质 |  |
| 背投箱体保护性拆除 | 背投箱体保护性拆除 |
| 投影仪 吊装式 拆除 | 投影仪拆除 |
| 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 监控摄像头拆换，海康威视500w像素，焦距4mm |
| 监控摄像设备 电源 | 电源适配器安装 |
| 光缆 线槽内布放 ≤12芯 | 监控配线 |
| 地面保护 | 1.舞台地面保护措施 |
| 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 脚手架搭拆费 |  |