| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频系统 |  |  |  |
| 扬声器安装、架设 摆放式扬声器>50kg | 主音箱 | 只 | 2 |
| 光缆 线槽内布放 ≤12芯 | 4芯秋叶原2.5 | 10m | 24 |
| 光缆 线槽内布放 ≤12芯 | 2芯秋叶原1.5 | 10m | 26 |
| 扬声器安装、架设 壁挂式或吊装式扬声器>50kg | 补声音箱+返听音箱 | 只 | 6 |
| 功率放大器安装 | 功放安装 | 台 | 3 |
| 安装机柜、机架 落地式 | 机柜安装 | 台 | 1 |
| 周边设备安装 卡侬插座 | 卡侬插座 | 个 | 4 |
| 音频线安装 | 卡侬插座配线 | 10m | 48 |