附件：

2023年岫岩县幼儿园安全工作责任制考核标准（试行）

一、幼儿园安全工作机制和制度（30分）

| 项目 | 分值 | 评估内容 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导及机构 | 4 | 幼儿园明确安全第一责任人，有分管园长负责安全工作，并指定专门人员具体负责安全工作。安全工作领导组织机构健全，分工明确。 | 园级领导安全责任明确落实得1分；有专门人员具体负责安全工作得2分，没有不得分；工作领导组织机构健全，分工明确得1分，没有不得分。 | 查看资料及相关人员职责材料 |  |
| 工作计划 | 6 | 幼儿园安全工作有计划，有保障措施，安全工作列入议事日程。 | 有年度安全工作计划、总结得3分，没有不得分；每月不少于1次安全会议得3分，达不到要求或无记录不得分。 | 查看幼儿园文件及会议记录 |  |
| 安全制度建设 | 6 | 根据《中小学幼儿园安全管理办法》和《岫岩县幼儿园安全管理工作指导意见》有关要求，幼儿园制定的各项安全工作规章制度完备、明确。 | 幼儿园建立安全管理、集会及大型活动、值班、巡逻、门卫管理、消防管理、交通及车辆、水、电、气使用、安全检查、学生安全信息通报、突发事件信息报送等方面的安全管理制度，不全者每缺一项减1分，减完为止。制度不符合上级要求酌减。 | 查看各项制度 |  |
| 安全责任制 | 3 | 幼儿园各岗位制定明确的安全责任要求。 | 各岗位安全责任明确得3分，没有或不明确不得分。 | 查看岗位职责 |  |
| 安全工作队伍 | 5 | 幼儿园专职保安员适应工作要求。 | 配足配齐专职保安（100人以下1名保安，100-1000人以下2名保安）且有保安证，得3分，未按要求配足不得分，无保安证不得分。专职安全保卫人员年龄不超过60岁得2分，达不到要求不得分。 | 查看相关档案和资料、实地查看。 |  |
| 安全预案 | 5 | 幼儿园按照要求制定各种事故应急救援预案。 | 幼儿园制定防火、防踩踏、防震、交通事故、危险物品安全事故、大型活动安全事故、外来暴力侵害事故、食物中毒事故、自然灾害事故等方面的安全预案，得5分，缺少一项减1分，减完为止。预案内容不完备酌减。 | 查看全部安全预案。 |  |
| 预警及信息报送 | 2 | 对安全动态反应迅速，上报及时，通讯联络畅通。 | 有安全信息员，安全信息报送及时，通讯联络畅通得2分，漏报、迟报相关信息每缺1次减1分，有瞒报安全信息现象不得分。 | 以安全科办公室统计为准 |  |
| 学生安全信息通报 | 2 | 幼儿园将安全相关规定和学生在校是否违反安全规定及身心健康情况及时告知学生监护人。 | 有联系记录得2分，没有不得分。 | 查看相关联系记录 |  |

二、安全设施建设（25分）

| 项目 | 分值 | 评估内容 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规安全设施配备 | 28 | 按规定配备消防、“三防”设施设备；楼梯、走廊及其他安全通道设置合理，疏散标志规范，应急照明设置符合要求；各类用电设备与线路、开关相匹配，符合安全标准；安防设施设备及人员需要的器械、工具齐备；楼梯、走廊护栏的设置和体育设施、教具、玩具等符合安全要求；照明设备正常有效。 | 1、消防设施配备符合要求。教学楼、办公楼等位置按照每50平配备2个灭火器且放置合理。厨房内不少于2个灭火器，配备符合要求得4分，低于此要求每少一个减1分； 2、安全疏散通道设置合理得2分，通道有障碍不得分；疏散指示灯设置规范得2分，没有或不规范不得分； 3、教学楼应急照明灯正常使用得2分，损坏一处减1分； 4、各类用电设备与线路、开关匹配，符合安全标准得2分，线路、开关与用电设备匹配不合理每一处减1分。 5、保安人员每人一套9大件，可以熟练使用。9大件分别是：防暴头盔（1顶/人）、防护盾牌（1副/人）、防刺背心（1套/人）、防割手套（1副/人）、橡胶警棍（1支/人）、强光电筒（1支/人）、对讲机（1对）、安全钢叉（1/人）、金属探测仪1个，设施齐全得8分，每少一个器具减1分； 6、楼梯、走廊、护栏符合要求，护栏不低于110厘米，单杠、双杠、攀爬器械等体育设施设有落地保护装置，教具、玩具无危险隐患得2分，不符合要求每一处减1分； 7、一键式报警器与公安联网，监控全覆盖且储存不少于90天。符合要求得3分。不符合要求每一处减1分。 8、实体围墙、护栏不低于2米，且牢固；门前设置硬质防冲撞设施；幼儿园实施封闭化管理。符合要求得3分，不符合要求每一处减1分。 | 实地查看 |  |
| 幼儿园厨房管理 | 5 | 幼儿园厨房设施齐备且符合要求。 | 按照《岫岩县教育系统醇基液体燃料安全专项整治行动实施方案》、《岫岩县教育系统城镇燃气安全专项整治工作方案》及《关于加强校园食堂用电安全管理的通知》要求，厨房燃气、醇基燃料、电灶要达到文件标准，未达标此项不得分。 | 实地查看 |  |

三、幼儿园安全工作常规管理（30分）

| 项目 | 分值 | 评估内容 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治安管理 | 5 | 幼儿园专职保安认真履行职责。 | 幼儿园专职保安按规定对进出人员、车辆、物品进行（一问二查三测四联系五登记六放行）并每天对重点部位巡逻不少于5次，得5分，不按规定检查且外来人员随意进园减4分；未按规定次数进行安全巡查减1分。 | 实地查看 查看巡逻记录表 |  |
| 通道及消防管理 | 5 | 安全通道畅通，消防设施完好有效并及时维护，无违章用火用电现象。 | 消防安全通道管理人员能及时开启通道得2分,不能及时开启通道、教室后门有外加锁现象不得分;教学楼通道及楼梯在学生集中出入时有专人管理得1分,没有不得分;灭火器及时维护有效得1分,有失效灭火器不得分；无违章用火、用电现象得1分，发现违章用火、用电现象不得分。（幼儿园灭火器有效期要求为3年） | 查看相关资料 实地查看并测试 |  |
| 大型活动管理 | 4 | 幼儿园师生大型活动精心组织，措施到位，并按要求上报审批。 | 校内大型活动有方案，有安全负责人得1分，没有不得分，有活动应急预案得2分，没有不得分；按规定上报审批得1分，未经审批不得分。 | 查看相关资料和主管部门审批材料 |  |
| 安全隐患排查 | 5 | 定期排查各类安全隐患并及时整改，无正在使用的危房。 | 定期排查教学设备、活动器材、老化门窗、悬挂物等重点部位是否存在安全隐患并及时整改得3分。建立隐患台账得2分。有正在使用的危房扣除该项全部分数。 | 查看相关资料 实地查看 查看主管部门记录 |  |
| 安全档案管理 | 3 | 幼儿园安全工作分类建档，专人管理，且完整完善。 | 幼儿园安全工作各类档案完整且专人管理得3分，未分类减1分，不完整缺项减2分。 | 综合资料查看情况 |  |

四、幼儿园安全教育及工作成效（15分）

| 项目 | 分值 | 评估内容 | 评分标准 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全演练 | 4 | 定期开展防火、反恐、防震、防踩踏等演练活动，提高师生应急处置能力。 | 每季度至少开展一次主题安全演练，按规定开足开齐演练得4分，每少一个季度减1分。 | 查看相关资料 |  |
| 安全宣传 | 4 | 有安全宣传阵地，定期开展有针对性的安全宣传教育，形成良好的安全文化氛围。 | 定期开展有针对性的安全知识、常识宣传得4分，未宣传安全知识、常识不得分。 | 查看相关资料 |  |
| 安全培训 | 4 | 定期对幼儿园全体职工进行安全培训，提高职工安全意识。 | 定期对在园教职员工进行安全培训得4分，未组织不得分。 | 查看培训记录 |  |
| 日常督导检查 |  | 县教教育局将不定时对全县各幼儿园日常安全工作进行督导检查，对不按规定落实的幼儿园给予扣分处理。 | - 县教育局日常安全检查中下发的整改通知未在规定时间内及时整改一次减2分。 - 未按通知准时参加安全工作会议每次扣1分。 - 被省、市教育行政部门通报每次扣5分。 - 被县教育局通报每次扣3分。 | 以下发通报文件为准 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |